| Ostrowite , dnia 24.05.2011. roku |
| --- |
| Gmina Ostrowite Ul. Lipowa 2 62-402 Ostrowite |
| (oznaczenie Zamawiającego) |
| Do wszystkich Wykonawców nr post.: GK.271.PN.02.2011 |
| Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr GK.271.PN.02.2011 w trybie nieograniczonym opublikowanego Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.05.2011r pod nr 112754-2011 |
| (nr postępowania) | (tryb udzielenia zamówienia) |
| na „ Zagospodarowanie placu przy świetlicy środowiskowej w Ostrowitem” . |
| (przedmiot zamówienia) |
| WYJAŚNIENIE |
| treści SIWZ |
| Gmina Ostrowite, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „ Zagospodarowanie placu przy świetlicy środowiskowej w Ostrowitem” |
| (przedmiot zamówienia) |
| Pytanie 1.Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnika dla słupów oświetleniowych aluminiowych. stalowych na słupy oświetleniowe wykonane z innego materiału np. słupy oświetleniowe wykonane z kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknem węglowym. Ewentualne zastosowanie słupów kompozytowych nie podwyższy kosztów inwestycji, a przyniesie dodatkowe korzyści wynikające z unikalnych cech i właściwości materiału kompozytowego. Słup oświetleniowy wykonany z kompozytów, to rozwiązanie uznane przez Joint European Standard Institution za preferowane w sektorze drogowym całej Europy. Jest on znacznie bezpieczniejszy dla użytkowników dróg niż obecnie stosowane słupy z aluminium i stali, odporny na korozję tani w eksploatacji oraz odporny na akty wandalizmu. Produkcję słupów z kompozytów polimerowych reguluje norma europejska PN-EN 40-7 ,,Słupy polimerowe z kompozytów wzmacnianych włóknem szklanym-wymagania”. Kompozytowe słupy oświetleniowe mają wiele zalet. Do głównych możemy zaliczyć: Trwałość przewyższająca inne materiały, z jakich wykonuje się słupy oświetleniowe wynikająca z odporności na korozję, sole, promieniowanie UV i niekorzystne czynniki atmosferyczne. Niski koszt instalacji słupa kompozytowego wynikający z niskiej masy własnej słupa. Możliwość oszczędności przy instalacji słupów oświetleniowych związanych m.in. z : Brakiem konieczności użycia ciężkiego sprzętu tańszym i łatwiejszym transportem szybszą instalacją słupa kompozytowego. Brak konieczności uziemienia słupa, który nie przewodzi prądu bo jest izolatorem. Walory estetyczne- gładka powierzchnia ogranicza gromadzenie kurzu, ułatwia usuwanie zabrudzeń po naklejkach, dowolność kolorystyczna- słup otrzymuje kolor powierzchni np. malowaniem Brak konieczności dodatkowych nakładów inwestycyjnych w procesie eksploatacji wynikający m.in. z braku konieczności malowania, ewentualnie kradzieży elementów drzwiczek inspekcyjnych wykonanych z polimerów. |
| Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnika dla słupów oświetleniowych aluminiowych-stalowych na słupy oświetleniowe wykonane z innego materiału np. słupy oświetleniowe wykonane z kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknem węglowym pod warunkiem zachowania ich wysokości oraz możliwości zamontowania zaprojektowanych lamp oświetleniowych. |
| W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona. |
| Zamawiający Wójt Gminy Ostrowite Henryk Tylman |