|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | **Mateusz Wojciechowski**  **Wójt Gminy Ostrowite  ul. Lipowa 2  62-402 Ostrowite** |   Ostrowite, dnia 01 grudnia 2021r.  OO.ZP.271.112.2021  **Zapytanie ofertowe**  W związku z prowadzonym postępowaniem o wartości szacunkowej poniżej kwoty 130 000 zł o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego  na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Ostrowite nr 29/2021 z dnia 27.05.2021r. Gmina Ostrowite  zaprasza do złożenia oferty na:  **I. Instrukcja dla Wykonawców**  **Gazyfikacja Gminy Ostrowite – Wykonanie projektu budowlanego gazyfikacji miejscowości Giewartów, Ostrowite, Tomaszewo**  1. Nazwa zamawiającego:  Gmina Ostrowite  Ul. Lipowa 2  62-402 Ostrowite  tel. 632765160  [**ugmostrowite@post.pl**](mailto:ugmostrowite@post.pl)  **NIP: 667-169-98-52**   1. **Opis przedmiotu zamówienia:**   Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego gazyfikacji miejscowości  Giewartów, Ostrowite, Tomaszewo  **Miejscowość Giewartów**   1. Wizja lokalne w terenie, inwentaryzacja istniejącej infrastruktury i pomiary kontrolne 2. Uzyskanie warunków technicznych 3. Opracowanie i przekazanie do zatwierdzenia przez Inwestora dokumentacji projektowej, w oparciu o posiadaną przez Gminę koncepcję rozbudowy sieci gazowej i dostosowanie się do istniejących dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami, w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym. 4. Opracowanie i przekazanie do zatwierdzenia przez Inwestora projektów wykonawczych w formie planów, rysunków, opisów lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania. 5. Opracowanie i przekazanie do zatwierdzenia przez Inwestora szczegółowych STWiORB. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych muszą być spójne z z projektem budowlanym, wykonawczym i przedmiarem robót, 6. Pełnienie nadzoru autorskiego podczas prowadzenia robót budowlanych do czasu zakończenia budowy 7. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, materiałowe i kosztowe oraz niezbędne rysunki szczegółowe. 8. Wymagane ilości opracowań projektowych które należy przekazać zamawiającemu:   - projekt budowlany – 3 egzemplarze + wersja elektroniczna (opisy pdf, rysunki pdf i dwg)  - projekt wykonawczy – 3 egzemplarze + wersja elektroniczna (opisy pdf, rysunki pdf, i dwg)  - pozostałe opracowania – 2 egzemplarze + wersja elektroniczna.   1. Wykonawca dołączy do projektu wszelkie oświadczenia, iż jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.   Termin realizacji zamówienia: Etap I do 15.12.2021, Etap II do 28.02.2022 (zakres realizacji określonego etapu stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego)  **Miejscowość Ostrowite:**   1. Wizja lokalne w terenie, inwentaryzacja istniejącej infrastruktury i pomiary kontrolne 2. Uzyskanie warunków technicznych 3. Opracowanie i przekazanie do zatwierdzenia przez Inwestora dokumentacji projektowej, w oparciu o posiadaną przez Gminę koncepcję rozbudowy sieci gazowej i dostosowanie się do istniejących dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami, w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym. 4. Opracowanie i przekazanie do zatwierdzenia przez Inwestora projektów wykonawczych w formie planów, rysunków, opisów lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania. 5. Opracowanie i przekazanie do zatwierdzenia przez Inwestora szczegółowych STWiORB. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych muszą być spójne z z projektem budowlanym, wykonawczym i przedmiarem robót, 6. Pełnienie nadzoru autorskiego podczas prowadzenia robót budowlanych do czasu zakończenia budowy 7. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, materiałowe i kosztowe oraz niezbędne rysunki szczegółowe. 8. Wymagane ilości opracowań projektowych które należy przekazać zamawiającemu:   - projekt budowlany – 3 egzemplarze + wersja elektroniczna (opisy pdf, rysunki pdf i dwg)  - projekt wykonawczy – 3 egzemplarze + wersja elektroniczna (opisy pdf, rysunki pdf, i dwg)  - pozostałe opracowania – 2 egzemplarze + wersja elektroniczna.   1. Wykonawca dołączy do projektu wszelkie oświadczenia, iż jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.   Termin realizacji zamówienia : Etap I do 15.12.2021, Etap II do 28.02.2022, Etap III do 31.03.2022  (zakres realizacji określonego etapu stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego)  **Miejscowość Tomaszewo:**   1. Wizja lokalne w terenie, inwentaryzacja istniejącej infrastruktury i pomiary kontrolne 2. Uzyskanie warunków technicznych 3. Opracowanie i przekazanie do zatwierdzenia przez Inwestora dokumentacji projektowej, w oparciu o posiadaną przez Gminę koncepcję rozbudowy sieci gazowej i dostosowanie się do istniejących dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami, w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym. 4. Opracowanie i przekazanie do zatwierdzenia przez Inwestora projektów wykonawczych w formie planów, rysunków, opisów lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania. 5. Opracowanie i przekazanie do zatwierdzenia przez Inwestora szczegółowych STWiORB. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych muszą być spójne z projektem budowlanym, wykonawczym i przedmiarem robót, 6. Pełnienie nadzoru autorskiego podczas prowadzenia robót budowlanych do czasu zakończenia budowy 7. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, materiałowe i kosztowe oraz niezbędne rysunki szczegółowe. 8. Wymagane ilości opracowań projektowych które należy przekazać zamawiającemu:   - projekt budowlany – 3 egzemplarze + wersja elektroniczna (opisy pdf, rysunki pdf i dwg)  - projekt wykonawczy – 3 egzemplarze + wersja elektroniczna (opisy pdf, rysunki pdf, i dwg)  - pozostałe opracowania – 2 egzemplarze + wersja elektroniczna.   1. Wykonawca dołączy do projektu wszelkie oświadczenia, iż jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.   Termin realizacji zamówienia: do 31.03.2022 (zakres realizacji określonego etapu stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego)  **DANE SŁUŻĄCE DO WYCENY OFERTY:**  Informacje dotyczące szczegółowego opisu przyjętych rozwiązań - uzyskać można w siedzibie Zamawiającego oraz w siedzibie Urzędzie Gminy w Ostrowitem, lub pod numerem telefonu 63 2765121 wew.155.  **Kody CPV:**  [79421200-3](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-projektowe-inne-niz-w-zakresie-robot-budowlanych-8797) Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych  [79421100-2](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-nadzoru-nad-projektem-inne-niz-w-zakresie-robot-budowlanych-8796) Usługi nadzoru nad projektem inne niż w zakresie robot budowlanych [79421000-1](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-zarzadzania-projektem-inne-niz-w-zakresie-robot-budowlanych-8795) Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robot budowlanych  **2. Opis wymagań:**   1. Wykonawca musi posiadać niezbędne uprawnienia, pozwolenia, doświadczenie oraz potencjał techniczny, osobowy i finansowy do realizacji przedmiotu umowy. 2. Płatność będzie regulowana po wykonaniu usługi i wystawieniu faktury w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury za wykonaną usługę. 3. Wszelkie opłaty związane z ewentualnymi szkodami wynikającymi z realizacji zamówienia ponosi Wykonawca.   **3. Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie następującym kryterium:**   * „cena”, tj. cena brutto za wykonanie zamówienia. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę. Najniższa cena. Cena o wadze 100%.   **4. Termin, miejsce i forma składania ofert:**  4.1. Termin złożenia oferty: do dnia **06 grudnia 2021r., do godziny 12:00.**  4.2. Miejsce złożenia oferty: **Urząd Gminy Ostrowite, ul. Lipowa 2, 62-402 Ostrowite,**  **pokój nr 19 - Sekretariat, lub w Biurze Obsługi Interesanta na parterze**  4.3. Forma składania ofert:  4.3.1. Oferty należy składać w języku polskim, w wersji papierowej w zaklejonej kopercie   z dopiskiem:  OFERTA  ZAPYTANIE OFERTOWE NR OO.ZP.271.112.2021 pn.:  **Gazyfikacja Gminy Ostrowite – Wykonanie projektu budowlanego gazyfikacji miejscowości Giewartów, Ostrowite, Tomaszewo**  **Nie otwierać przed 06 grudnia 2021 rok, godzina 12:00**  4.4. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego za pośrednictwem polskiej placówki operatora publicznego lub innej firmy kurierskiej po wyznaczonym w niniejszym zapytaniu terminie składania ofert – nie będą rozpatrywane.  4.5. Do oferty należy załączyć:   1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy 2. oświadczenie RODO   **Odrzuceniu oferty**:  Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:   1. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub, 2. złożona jest przez oferenta niespełniającego warunków określonych w zapytaniu ofertowym, 3. została złożona przez Wykonawcę, który podlega wykluczeniu od udziału w postępowaniu   **Warunki wykluczenia**  Zamówienie nie może być udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumnie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą polegająca w szczególności na:   1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej 5. pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.   **5. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia otwarcia ofert.**  **6.** Termin realizacji zamówienia:  **Giewartów** Etap I do 15.12.2021, Etap II do 28.02.2022  **Ostrowite** Etap I do 15.12.2021, Etap II do 28.02.2022, Etap III do 31.03.2022  **Tomaszewo** Etap I do 31.03.2022  **7. Informacje uzupełniające:**  - osoby upoważnione do kontaktu:  Janusz Pawlaczyk tel. 63 2765 160 w. 155, email: [budownictwo@ostrowite.pl](mailto:budownictwo@ostrowite.pl)  Beata Chmielecka , tel.: 63 2765 160 w. 136, email: [biuro@ostrowite.pl](mailto:biuro@ostrowite.pl)  Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na ww. adres email, telefonicznie lub faksem pod nr 63 2765 160  UWAGA!!!  Szczegółowe rozpoznanie tematu w zakresie przygotowania oferty leży po stronie oferentów,  wykonawca w ofercie winien przewidzieć i skalkulować wszystkie niezbędne czynności konieczne do prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia.  Załączniki:   1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 2. Oświadczenie RODO - załącznik nr 2 3. Wzór umowy - załącznik nr 3 4. Mapa - załącznik nr 4   Sporządziła:  Beata Chmielecka |
|  |