Załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Giewartów Holendry
i Andrzejewo”

INWESTOR:
Gmina Ostrowite
Ul. Lipowa 2
62-402 Ostrowite

Opracowanie:
Przemysław Żurawicki

Kwiecień 2023 r.
Kartę informacyjną przedsięwzięcia opracowano zgodnie z art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1029 ze zmianami).
Rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsięwzięcia.

Rodzaj i skala przedsięwzięcia.
Szczegółowy zakres inwestycji obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej z przyłączami
w miejscowości Giewartów Holendry i Andrzejewo, gm. Ostrowite. Inwestycja realizowana będzie
w drodze powiatowej oraz gminnej o nawierzchni asfaltowej, jak również na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność prywatną. Przepompownie ścieków zostaną zlokalizowane na wydzielonych działkach, dla których Gmina Ostrowite posiada prawo do użytkowania nieruchomością na cele budowlane. Budowa projektowanej sieci ma na celu podłączenie działek do istniejącej gminnej kanalizacji sanitarnej. Teren objęty budową sieci kanalizacyjnej jest w całości zwodociągowany,
w obrębie inwestycji znajduje się również sieć elektroenergetyczna i telekomunikacyjna. Obszar objęty zamierzeniem budowlanym nie posiada zbiorczego systemu odprowadzania ścieki. Brak zbiorczego systemu odprowadzania ścieków wpływa negatywnie na atrakcyjność w/w miejscowości jak również ogranicza rozwój budownictwa mieszkaniowego. Do czasu budowy sieci ścieki gromadzone są
w zbiornikach bezodpływowych, opróżnianych przy użyciu wozów asenizacyjnych. Zbiorniki te mogą być nieszczelne na skutek zużycia materiału lub niewielkiego eksploatowania, a gromadzone w nich nieczystości mogą przedostawać się do wód podziemnych oraz powierzchniowych.
Budowa kanalizacji sanitarnej pozwoli zatem na likwidację istniejących zbiorników bezodpływowych oraz uszczelnienie systemu kanalizacyjnego na terenie wskazanych miejscowości. Ścieki odprowadzane będą do istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Gostuń.
Wskazany powyżej rodzaj przedsięwzięcia podlega przepisom Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839). Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81 sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem:
1. przebudowy tych sieci metodą bez wykopową,
2. sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym,
3. przyłączy do budynków;
stanowią przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Całkowita długość projektowanej inwestycji wynosi 2850,14 metrów.
W tym :
kolektory grawitacyjne kanalizacji sanitarnej, wykonane z rur:
PVC-U f 200/5,9 mm, SN8, o łącznej długości ok. 1840,97 m,
rurociągi tłoczne, wykonane z rur:
PE f 110/6,6mm, SDR17, o łącznej długości ok. 571,04 m,
PE f 90/5,4mm, SDR17, o łącznej długości ok. 438,13 m,
1. przyłącza kanalizacyjne (do granicy nieruchomości) – 40 szt, z rur PVC-U f 160/4,7mm, SN8,
2. studnie rewizyjne f 1000 mm – 14 szt.
3. studnie rewizyjne f 600 mm – 45 szt.
4. studnie rozprężne – 2 szt.
5. studzienki przykanalikowe TL f 425 mm – 40 kpl,
6. pompownia ścieków sieciowa f 1500 mm – 2 kpl.
Kanalizacja została zaprojektowana i zostanie zrealizowana z odpowiednimi spadkami gwarantującymi płynne odprowadzanie ścieków co uniemożliwi zagniwanie ścieków w kanalizacji.
Wybudowanie kanalizacji sanitarnej umożliwi przyłączenie się do niej 40 gospodarstw domowych. Aktualnie rejon ten zamieszkuje przez 140 osób.
Planowana kanalizacja sanitarna włączona zostanie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej,
a ścieki odprowadzane będą do oczyszczalni ścieków w miejscowości Gostuń. Należy podkreślić, iż oczyszczalnia ścieków posiada odpowiednie rezerwy na przyjęcie planowanej ilości ścieków.
Planowana ilość odprowadzonej wody opadowej i roztopowej będzie niewielka
ponieważ inwestycja usytuowana będzie pod powierzchnią terenu. Mając na uwadze powyższe łączna wielkość nadziemnej części inwestycji (zwieńczenia studzienek rewizyjnych) wyniesie ok. 31m2. Wody opadowe i roztopowe odprowadzone zostaną grawitacyjnie: na teren poboczy, przydrożnych rowów odwadniających, gdzie nastąpi ich odparowanie lub infiltracja w głąb ziemi. Nie przewiduje się konieczności podczyszczania odprowadzonych wód opadowych i roztopowych.
Lokalizacja przedsięwzięcia.
Inwestycja zlokalizowana jest w województwie wielkopolskim, powiecie słupeckim, na terenie gminy Ostrowite - na działkach stanowiących własność Starostwa Powiatowego w Słupcy, Gminy Ostrowite oraz właściciela prywatnego. W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Inwestycja realizowana będzie na nieruchomościach, dla których obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Planowane przedsięwzięcie - sieć kanalizacji sanitarnej, zlokalizowane będzie na działkach:
- Obręb Giewartów Holendry: 36, 48, 79, 80/4, 102, 101, 135, 215.
- Obręb Sienno: 20, 21/1.
Dla przedmiotowych działek istnieje plan zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z uchwałą nr XLII/379/2021 z dnia 1 października roku i ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego poz. 7760 z dnia 18.10.2021r.
Działka o Nr. ewid. 48 położona w miejscowości Giewartów - Holendry oznaczona jest symbolem:
KD-Z-który określa teren dróg publicznych klasy zbiorczej
Działka o Nr. ewid. 80/4 położona w miejscowości Giewartów- Holendry oznaczona jest symbolem:
- 6R-który określa teren rolniczy
- 1WS, który określa teren wód powierzchniowych śródlądowych
Działka o Nr. ewid. 101, 102 położona w miejscowości Giewartów - Holendry oznaczona jest symbolem:
KD-L, który określa teren dróg publicznych klasy lokalnej
Działka o Nr. ewid. 135 położona w miejscowości Giewartów - Holendry oznaczona jest symbolem:
- KD-L, który określa teren dróg publicznych klasy lokalnej
- 10R-który określa teren rolniczy
- 2WS, który określa teren wód powierzchniowych śródlądowych
Działka o nr ewid. 79 położona w miejscowości Giewartów Hol. oznaczona symbolem:
1WS, który określa teren wód powierzchniowych śródlądowych
Działka o nr ewid. 36 położona w miejscowości Giewartów Hol. oznaczona symbolem:
1KD-D, który określa teren dróg publicznych klasy dojazdowej

Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia w odniesieniu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przedstawiona została na rys. 1 i 2.

Rys. nr 1. Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia w odniesieniu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obręb Giewartów Holendry.

Działka o Nr. ewid. 20 położona w miejscowości Sienno oznaczona jest symbolem:
- 2R tereny rolniczy
- 1KD-L, tereny dróg publicznych klasy lokalnej
- 1RM- tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych
  i ogrodniczych
Działka o Nr. ewid. 21/1 położona w miejscowości Sienno oznaczona jest symbolem:
1KD-L, tereny dróg publicznych klasy lokalnej
Rys. nr 2. Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia w odniesieniu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obręb Sienno.

Jak wynika z w/w rysunków teren, na którym planowana jest realizacja przedsięwzięcia graniczy
z terenami: rolniczymi; użytków zielonych; lokalizacji elektrowni fotowoltaicznych o mocy
przekraczającej 100 kW; zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej; zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych; obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej; infrastruktury technicznej oraz zabudowy usługowej.

Wykaz nieruchomości usytuowanych w odległości do 100 m od obszaru oddziaływania inwestycji:

Obręb Sienno – dz. nr: 5/2, 5/3, 6/2, 122/2, 122/3, 123/1.
Obręb Giewartów Holendry – dz. nr: 103, 214, 123, 124, 125, 122, 127, 128, 126, 129/1, 129/3, 129/4,
129/2, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 144, 143, 142, 141, 140, 139, 138, 99, 95/1, 95/2, 94, 89, 87/1, 87/2, 84, 83, 82, 81, 80/1, 80/2, 80/3, 171, 172, 173, 174/1, 174/2, 177, 180, 217, 187, 188, 189, 190/1, 190/2, 204, 205, 206, 207, 78/5, 78/7, 78/9, 78/6, 78/4, 78/8, 75/1, 74, 71, 70, 65, 64, 208/2, 208/1, 61, 60, 56/4, 56/2, 55, 54, 53/2, 53/1, 162, 108, 199, 45/1, 46/2, 49, 35/1, 35/2, 57, 58, 209, 34, 62, 32/3, 216/2, 59, 62, 216/1, 63/1, 63/2, 66, 27, 24, 23, 22, 67, 68, 69, 72, 21/1, 21/2, 28, 20/2, 20/1, 73, 76/1, 76/2, 19, 18, 77, 80/3, 80/2, 9/1, 8/2, 8/1, 80/1, 81, 82, 83, 6/6, 6/4, 6/5, 5, 84, 88, 85, 86, 91, 4.

Usytuowanie przedsięwzięcia.
## Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
Usytuowanie przedsięwzięcia planowane jest z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska,
w szczególności przy obecnym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska
i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych
oraz uwarunkowań określonych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrowite. Usytuowanie przedsięwzięcia w odniesieniu do:
obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych – Inwestycja nie znajduje się na obszarze podmokłym.
Główną oś hydrograficzną terenu, na którym planowana jest inwestycja stanowi rzeka Meszna należąca do zlewni rzeki Warty. Poza rzeką Meszną przepływającą 2,5 km na wschód od nieruchomości objętych planowaną inwestycją, omawiany teren charakteryzuje się rozbudowaną siecią rowów melioracyjnych. W odległości 1,3 km na zachód znajduje się Jezioro Powidzkie. Przez obszar objęty planowanym przedsięwzięciem przepływa Dopływ Andrzejewa (Struga Ostrowicka) – ciek w płytkiej rynnie o równoleżnikowym ułożeniu, uchodzący do Jeziora Koziegłowskiego. Nie przewiduje się zatem zagrożenia dla obszarów wodno-błotnych oraz innych obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych w wyniku realizacji inwestycji.
1. obszary wybrzeży i górskie – nie występują.
2. obszary leśne

Najbliższe tereny leśne oddalony od miejsca inwestycji o blisko 1,8 km w kierunku północnym oraz Powidzki Park Krajobrazowy, którego granica przebiega bezpośrednio przy drodze powiatowej przebiegającej przez miejscowość Giewartów Holendry. Ponadto cały obszar planowanego przedsięwzięcia położony jest na terenie Powidzko-Bieniszewskiego Obszaru Krajobrazu Chronionego.

Na terenie w/w terenów leśnych występują gatunki drzew rodzimych m.in.: sosna zwyczajna, świerk pospolity, dąb, akacja, brzoza. Tereny lasów zamieszkują m.in.: ssaki: dzik, sarna, jeleń. Gatunki te są licznie reprezentowane i podlegają gospodarce łowieckiej. Na granicach lasów i pól stosunkowo licznie występują ptaki drapieżne, w tym myszołów, błotniak stawowy i łąkowy. Mając na uwadze powyższe nie przewiduje się zagrożenia dla obszarów leśnych.
obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, na terenie inwestycji występuje strefa ochronna ujęcia wody w m. Giewartów Holendry. Należy podkreślić, iż decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 18.10.2018 r. została wyznaczona strefa ochronna obejmująca wyłącznie strefę ochrony bezpośredniej ujęcia wody podziemnej zamykająca się w granicach działki oznaczonej nr ewid. 57. Strefa ochronna ujęcia wody związana jest z poborem wód na potrzeby bytowe mieszkańców gminy Ostrowite. Ponadto w obrębie inwestycji nie występują obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin
i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną,
w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody,

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w obrębie formy ochrony przyrody ustalonej na podstawie art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U.
z 2022 roku, poz. 916 ze zmianami)
Najbliżej położonymi formami ochrony przyrody są:
- Powidzki Park Krajobrazowy – w bezpośrednim sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia.
- Powidzko - Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
- Obsza Natura 2000 Pojezierze Gnieźnieńskie [PLH300026] – w odległości ok. 1,2 km.
Mając na uwadze zakres inwestycji, położenie względem obszaru Natura 2000, jak również możliwość zaistnienia negatywnego wpływu planowanego przedsięwzięcia na ww. obszar należy podkreślić, iż przedsięwzięcie nie leży w żadnym z określonych korytarzy ekologicznych w jego rejonie, a co za tym idzie nie będzie przerywało ich ciągłości zarówno w fazie budowy jak i eksploatacji. Najbliższa odległość jednego z korytarzy ekologicznych to ok 2,8 km od miejsca planowanego przedsięwzięcia.
Ponadto w granicach obszaru objętego inwestycją nie znajdują się gatunki roślin, grzybów
i zwierząt objęte ochroną gatunkową. Nie przewiduje się także wpływu inwestycji na bioróżnorodność obszaru.
Rozwiązania minimalizujące ryzyko dostania się do wykopów małych zwierząt.
Planuje się wykonywanie wykopów na bieżąco tj. bez pozostawiania wykopu otwartego w porze nocnej, jak również każdorazowo przeprowadzane będą kontrole wykopów przed rozpoczęciem prac oraz po ich zakończeniu na koniec dnia.
Zinwentaryzowana przyroda (znajdująca się poza miejscem planowanego przedsięwzięcia) jest typowa dla terenu przydrożnego. Nie jest zróżnicowana, w jej skład wchodzą:
- zboża uprawne, występujące sezonowo zgodnie z technologią gospodarstwa,
- na miedzach działki oraz w pasie pomiędzy terenem rolniczym, a jezdnią (w pasie drogowym) znajduje się roślinność typowa dla roślinności przydrożnej, tj.: trawy i roślinność niskopienną z gatunku: perz właściwy (Elymus repens), bylica polna (Artemisia campestris), bylica
 pospolita (Artemisia vulgaris), mniszek pospolity (Taraxacum officinale), krwawnik pospolity (Achillea millefolium), babka lancetowata (Plantago lanceolata), koniczyna polna (Trifolium arvense) i biała (T. repens), kupkówka pospolita (Dactylis glomerata) oraz dziewanna drobnokwiatowa (Verbascum thapsus).

Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie negatywnie na utratę różnorodności gatunków,
w tym gatunków chronionych na mocy przepisów dyrektywy siedliskowej i ptasiej
oraz na bogactwo gatunków lub skład gatunkowy siedlisk na obszarze. Realizacja przedsięwzięcia nie wywoła pośredniej lub bezpośredniej szkody, utraty i fragmentacji siedlisk, nie wiąże się
z koniecznością usunięcia drzew, nie wpłynie na rodzaj użytkowania gruntu oraz funkcję ekosystemu zarówno na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia.

obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone – nie dotyczy,

obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:
Zgodnie z opracowaną Gminną Ewidencją Zabytków Archeologicznych Gminy Ostrowite inwestycja nie znajduje się na obszarze objętym ochroną archeologiczną. Przedsięwzięcie nie będzie zatem realizowane w pobliżu zabytków ani na obszarach archeologicznych. Zadanie realizowane przy zachowaniu przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku, poz. 840 ze zmianami) nie spowoduje negatywnych skutków dla zabytków oraz obszarów archeologicznych, zlokalizowanych na terenie Gminy Ostrowite.
Mając na uwadze powyższe a zwłaszcza zakres inwestycji nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na dziedzictwo kulturowe.

gęstość zaludnienia:
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w obszarze o niskiej urbanizacji, znajduje się
przy niej 41 gospodarstw domowych. Łączna liczba osób zamieszkujących gospodarstwa domowe wynosi 140 osób. Cały obszar gminy Ostrowite objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W planie zagospodarowania przestrzennego tereny położone wzdłuż przedsięwzięcia stanowią tereny m.in. zabudowy mieszkaniowej zagrodowej. W obrębie inwestycji jest planowany niewielki wzrost liczby gospodarstw domowych. Realizacja inwestycji nie będzie stanowić bezpośredniej przyczyny wzrostu osób zamieszkałych na terenie sąsiednim wobec inwestycji.
Mając na uwadze powyższe nie przewiduje się zagrożenia dla środowiska ludzkiego.
1. obszary przylegające do jezior – nie dotyczy,
2. uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej – nie dotyczy,
3. bioróżnorodność i klimat:
Na obszarze planowanego przedsięwzięcia przeważają użytki rolne, stanowiące ok. 80 % jej powierzchni, pokryte roślinnością uprawną. Ze względu na to, że drzewa rosną pojedynczo, w znacznej odległości od siebie, na terenie otwartym (głównie w sąsiedztwie pól uprawnych), a także ze względu na cykliczne wykaszanie traw i usuwanie krzewów w obrębie pasa drogowego, w trakcie przeprowadzania wizji lokalnej nie zauważono wyróżniającego się mikroklimatu. W ramach przedsięwzięcia nie planuje się usunięcia drzew, co miałoby wpływ na zmianę temperatury powietrza, wilgotności oraz ciśnienia atmosferycznego.
Ze względu na rodzaj i skalę występującej bioróżnorodności nie przewiduje się wystąpienia zmian w klimacie. W związku z czym nie zakłada się rozwiązań mających na celu złagodzenie zmian klimatu.
Mając na uwadze powyższe nie przewiduje się zagrożenia dla bioróżnorodności i klimatu.

Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego, dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie nieruchomości szatą roślinną w formie tabelarycznej.

Planowane przedsięwzięcie jest inwestycją liniową z tego względu zajęcie powierzchni
wymienionych działek wystąpi tylko w momencie realizacji przedsięwzięcia. Po zakończeniu
inwestycji nieruchomości zostanie przywrócony do stanu poprzedniego.
Trwale zajęty pozostanie tylko teren przewidziany pod przepompownię ścieków. Przyjmując
średnicę przepompowni 1,5 m oraz planowaną budowę dwóch przepompowni zajmie to
powierzchnię równą 3,54 m2. Jedna z przepompowni zlokalizowana zostanie na działce stanowiącej własność Gminy Ostrowite, natomiast druga na gruncie prywatnym. W ramach prowadzonych robót budowlanych nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów. Podczas realizacji inwestycji prace ziemne przy korzeniach drzew będą wykonywane ręcznie bez użycia sprzętu ciężkiego. Odsłonięte korzenie zostaną natychmiast zabezpieczone przed przesychaniem, poprzez przykrycie ich ziemią, piaskiem bądź wilgotną (stale nawadnianą) tkaniną. Prace budowlane będą prowadzone krótkimi etapami, instalacja zostanie ułożona natychmiast po utworzeniu wykopu a następnie wykop zostanie zasypany ziemią.

Główna część inwestycji (kolektory grawitacyjne, tłoczne, przyłącza) znajdują się pod powierzchnią terenu w jezdni i poboczu dróg gminnych. Zatem nie przewiduje się zmian w istniejącej powierzchni biologicznie czynnej.

W granicach obszaru objętego inwestycją nie znajdują się gatunki roślin, grzybów i zwierząt objętych ochroną gatunkową. Obszar inwestycji to istniejąca droga o nawierzchni bitumicznej oraz gruntowej wraz z pasem drogowym, pobocza z roślinnością trawiastą oraz tereny utwardzone kostką brukową (chodniki, wjazdy na nieruchomości).Roślinność znajdująca się w obrębie planowanej inwestycji jest typowa dla roślinności przydrożnej. Zaliczyć do niej możemy:
trawy i roślinność niskopienną z gatunku: perz właściwy (Elymus repens), bylica polna
(Artemisia campestris), bylica pospolita (Artemisia vulgaris), mniszek pospolity (Taraxacum officinale), krwawnik pospolity (Achillea millefolium), babka lancetowata (Plantago lanceolata), koniczyna polna (Trifolium arvense) i biała.
L.p.	Nazwa obrębu	Nr ewid.	Powierzchnia nieruchomości (w m2)	Powierzchnia obiektu budowlanego (w m2)	Dotychczasowy sposób wykorzystywania nieruchomości	Porycie szatą roślinną
1.	Giewartów Holendry	36	4300	6,78	Droga gminna	Roślinność niskopienna
2.		48	17 748	159,55	Droga powiatowa	Roślinność niskopienna
3.		79	464,8	3,13	Grunt po wodami powierzchniowymi płynącymi	Roślinność niskopienna
4.		80/4	16 516	39,43	Grunty orne	Roślinność niskopienna
5.		102	4305	105,98	Droga gminna	Roślinność niskopienna
6.		101	3346	100,22	Droga gminna	Roślinność niskopienna
7.		135	258	20	Nieużytki	Roślinność niskopienna
8.		215	83 724	100	Grunty orne/zabudowa zagrodowa	Roślinność niskopienna
9.	Sienno	20	2 793	0,55	Grunty orne	Roślinność niskopienna
10.		21/1	10 718	5,18	Droga gminna	Roślinność niskopienna

Rodzaj technologii:
System kanalizacji ściekowej przystosowany będzie do odbioru ścieków z poszczególnych posesji poprzez przyłącza indywidualne. Zadaniem systemu kanalizacyjnego jest transport ścieków
z miejsca ich powstawania do oczyszczalni, w tym przypadku do oczyszczalni w miejscowości Gostuń. Czas transportu ścieków powinien być możliwie krótki, aby nie dopuszczać do zagniwania. Ścieki wprowadzane do oczyszczalni powinny być możliwie „świeże”.
Projektowany system kanalizacji ściekowej przewiduje jako podstawowy materiał rurociąg PVC-U, ze względu na to, iż jest to materiał najbardziej odporny na agresywne działanie ścieków
i procesy korozyjne. Gwarantuje to szczelność i bezawaryjną pracę systemu kanalizacyjnego. Dobór średnic oraz zaprojektowane spadki gwarantują krótkie czasy transportu ścieków. Odprowadzenie ścieków następować będzie w sposób grawitacyjny przyłączami DN160 do kolektora głównego DN 200mm i dalej kolektorem tłocznym DN 110 i 90mm. Projektowany kolektor będzie uzbrojony w dwie nowe przepompownie ścieków sanitarnych oraz studzienki kanalizacyjne. Zastosowane zostaną studnie betonowe Ø1000m od jednego producenta oraz studnie z tworzywa Ø 600mm oraz Ø425mm. Wszystkie elementy kanalizacji posiadały będą Aprobatę Techniczną. Rury układane będą na wyprofilowanym dnie, na gruncie nośnym. Przed rozpoczęciem robót ziemnych dokonane zostanie tyczenie trasy sieci. Tyczenie zlecone zostanie uprawnionemu geodecie. Warstwy podbudowy i gruntu nadające się do wykorzystania odłożone zostaną na bok do późniejszego zasypywania wykopów. Montaż rur na dnie wykopu prowadzony będzie na podłożu z wyprofilowanym dnem. Roboty ziemne prowadzone będą ręcznie i mechanicznie. W odległości 2 m przed istniejącym uzbrojeniem podziemnym roboty prowadzone będą wyłącznie ręcznie. W przypadku zlokalizowania uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na planie powiadomione zostaną zainteresowane strony celem ustalenia własności. Przy układaniu rurociągów zachowane zostaną bezpieczne odległości od istniejących obiektów naziemnych i uzbrojenia podziemnego. W ramach realizacji inwestycji zajdzie potrzeba wykonania przewiertów pod pasami drogi gminnej zgodnie z planem zagospodarowania terenu w rurze osłonowej stalowej. Ponadto wykonane zostaną przewierty na trasie rurociągu tłocznego za pomocą przewiertów sterowanych szczególnie pod utwardzonymi elementami nawierzchni drogowej (wjazdy, chodniki), pod przepustami drogowymi i rowami, a także poprzez nieruchomość stanowiącą grunt orny. Pozostała część kanalizacji wykonana zostanie w formie otwartych wykopów.
 Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym zostaną wykonane zgodnie
z oznaczeniami na profilach i wytycznych zawartych w uzgodnieniach branżowych. Wykopy dla ułożenia rurociągów wykonywane będą mechanicznie przy użyciu koparek - jako wąsko przestrzenne w obudowie stalowej. Wyrównanie dna wykopu i wykonanie podłoża wykonywane będą bezpośrednio przed przystąpieniem do montażu rurociągów. Roboty te wykonywane będą ręcznie, bez przegłębiania wykopu. Rurociągi układane będą w wykopie na podsypce piaskowej o grubości 0,15m. Po ułożeniu rurociągi obsypane zostaną piaskiem do wysokości 0,3 m ponad wierzch rury z zagęszczaniem warstwami co 20cm. Obsypka oraz podsypka rur wykonana zostanie z gruntu rodzimego, w przypadku występowania złych warunków gruntowych (tj. nasypy, namuły oraz torfy) materiał zostanie wymieniony. Przed zasypaniem rurociągi zostaną zinwentaryzowane geodezyjnie. Wykopy zasypywane będą warstwami, co 25 cm z jednoczesnym zagęszczaniem gruntu. Współczynnik zagęszczenia gruntu po zasypaniu wykopów powinien wynosić Is=0,98. Po zakończeniu budowy teren zostanie uporządkowany i doprowadzony do stanu pierwotnego. Ewentualny nadmiar urobku, gruz, kamienie wywiezione na lokalne składowisko odpadów (bądź miejsce wskazane przez Zamawiającego). Przy układaniu rurociągów należy zachować odległości bezpieczne od istniejących obiektów naziemnych i uzbrojenia podziemnego. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy wykonać zgodnie z oznaczeniami na profilach i wytycznych zawartych w uzgodnieniach branżowych. Po rekonstrukcji podbudowy jezdni nawierzchnia asfaltowa zostanie odtworzona, a rzędne jedni przywrócone do stanu pierwotnego.

Studnie
Studnie rewizyjne wykonane zostaną jako betonowe min. Ø1000 mm, z betonu o parametrach B45, W8 oraz o nasiąkliwości poniżej 4% zwieńczone płytą na studzienną z włazem o nośności DN400 z dnem monolitycznym prefabrykowanym z wyprofilowaną kinetą. Elementy betonowe studni łączone będą ze sobą za pośrednictwem fabrycznej uszczelki gumowej, które winny odpowiadać normie PN-EN 1917:2004 i być rozmieszczone zgodnie z dokumentacją projektową. Studnie powinny posiadać aprobatę techniczną do stosowania na kanalizacji sanitarnej. Studnie przykanalikowe typu TL Ø 425mm oraz Ø600mm zostaną wykonane z elementów prefabrykowanych z PCV-U.

Pompownie (P1, P2)
W celu przerzutu ścieków z projektowanej zlewni zaprojektowano dwie pompownie sieciowe P1 i P2. Zastosowane zostaną pompownie prefabrykowane. Konstrukcja pompowni z elementów betonowych
o średnicy wewnętrznej D=1500 mm przystosowana zostanie do zabudowy na terenie wydzielonych działek poza pasem drogowym. Projektowane przepompownie zostaną wyposażone w dwie pompy każda, które będą pracować automatycznie. Jedna z pomp jest pompą roboczą o parametrach wynikających z punktu pracy pompy, a druga rezerwową (o takich samych parametrach). Sterowanie pompowni – system podstawowy sondą hydrostatyczną „Aplisens” z wyjściem prądowym 4-20mA oraz 2 pływakowe sygnalizatory poziomu – jako rezerwowy układ sterowania.
Szafkę sterującą planuje się zamontować w miejscu uzgodnionym z inwestorem, przy granicy działki. Rzędna terenu wokół przepompowni będzie dostosowana do okolicznego terenu. Teren wokół przepompowni zostanie utwardzony przy pomocy kostki betonowej, koloru szarego, ograniczony obrzeżami. Teren pompowni należy wygrodzić panelami systemowymi o wys. 1,50 m oraz wyposażyć w bramę wjazdową o szerokości 4,0 m. Zbiornik zostanie posadowiony na podsypce piaskowej 20 cm. Przepompownia ścieków zostanie wyposażona w monitoring wraz z podłączeniem do istniejącego systemu.
Skrócony opis prac budowlanych przedsięwzięcia:
- roboty ziemne otwarte – wykopy, przekopy oraz przewierty,
- roboty montażowe - kanały z rur PCV, rurociągi z rur polietylenowych,
- montaż studzienek oraz przepompowni,
- zasypanie wykopów,
- odtworzenie nawierzchni poboczy.

Wymiary wykopów będą zróżnicowane i zależne od ukształtowania terenu oraz elementu kanalizacji:
- Wykopy pod sieć kanalizacji sanitarnej głębokości do 3,0 m i szerokości 1,0 m
- Wykopy pod przepompownie ścieków do 4,5 m, szerokość do 4,0m

Przejście pod ciekiem Dopływ z Andrzejewa/Struga Ostrowicka.
Przejście pod ciekiem:
- dz. ewid. nr: 79 obręb Giewartów Holendry, gmina Ostrowite
- pomiędzy działkami oznaczonymi nr ewid. 101 i 102 obręb Ostrowite, gmina Ostrowite
Ww. obszar obejmuje pas drogowy przechodzący przez ciek podstawowy Dopływ z Andrzejewa.

Podczas realizacji inwestycji zostanie wykonane przejście pod ciekiem Dopływ z Andrzejewa - metodą przewiertu sterowanego. W pierwszym etapie wykonany zostanie przewiert pilotem, który będzie w pełni sterowalny i określi przebieg rurociągu. W drugim etapie podłączony zostanie rozwiertak i przeciągnięta zostanie rura osłonowa PEHD lub PE RC wzmocniona po trasie wyznaczonej przez pilota. Po wykonaniu przewiertu w rurę osłonową zostanie wciągnięty przewód kanalizacji sanitarnej. W trakcie wykonywania przewiertu nie będą wykorzystane płuczki i nie będą powstawały ścieki przemysłowe.
Metoda realizacji przewiertu nie jest związana z koniecznością wykonywania głębokich wykopów i ich odwadniania. Okres wykonania odwiertu zostanie dobrany do czasu występowania niskiego poziomu wód gruntowych. W przypadku zajścia konieczności odwadniania woda z wykopów będzie odprowadzana do przydrożnych rowów. Odprowadzanie będzie następowało bezpośrednio do koryta rowu. Niedopuszczalne będzie przelewanie po skarpach rowu. Prowadzony będzie nadzór techniczny utrzymania skarp w celu zabezpieczenia ich stateczności w sposób trwały. Tym samym nie dojdzie do erozji skarp. Docelowo planuje się korzystanie z igłofiltrów.
Po zakończeniu prac przejście cieku zostanie oznakowane trwałym znakiem powierzchniowym np. słupkiem betonowym.

Tab. 3.2. Zestawienie parametrów technicznych planowanego poprowadzenia przez ciek podstawowy Biskupia Struga od Jez. Ostrowite do dopł. z Andrzejewa.
Dane techniczne przewiertu
Metoda przekroczenia cieku	przewiert sterowany
Materiał wykonania	rura osłonowa PE DN lub lub PE RC wzmocniona
Długość rury osłonowej [m]	ok. 10 m
Średnica rury osłonowej (mm)	dostosowana do rurociągu  200
Rzędna osi przewiertu początek (m n. p. m.)	103,97
Rzędna osi przewiertu środek – przez ciek (m n. p. m.)	103,99
Rzędna osi przewiertu koniec (m n. p. m.)	104,01
Minimalne zagłębienie osi sieci od dna otwartego cieku (m)	1,6
Szerokość cieku na dnie w miejscu przekroczenia (m)	1
Głębokość cieku w miejscu przekroczenia (m)	1,5
Rzędna cieku / przepustu w miejscu poprowadzenia (m n, p, m.)	105,47

Ewentualne warianty przedsięwzięcia, przy czym w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej każdy z analizowanych wariantów drogi musi być dopuszczalny pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego,

Wariant budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
        Oczyszczalnie przydomowe są obiektami, które oczyszczają ścieki i odprowadzają je do gruntu na terenie posesji. Ograniczeniem ich powstawania jest wielkość danej posesji, która musi gwarantować odpowiednią odległość oczyszczalni od obiektów budowlanych, od granic nieruchomości, a zwłaszcza od studni zapewniającej wodę pitną.
Oczyszczalnie przydomowe mogą powstawać tylko na gruntach spełniających odpowiednie warunki, dotyczące przepuszczalności i nawodnienia. Koszt wykonania przydomowej oczyszczalni jest zdecydowanie wyższy niż zbiornika bezodpływowego. Oczyszczalnie przydomowe, stosuje się głównie na tych obszarach, gdzie zabudowa jest rozproszona lub na terenach nieskanalizowanych z przyczyn technicznych bądź ekonomicznych.
Wariant budowy przydomowych oczyszczalni ścieków stanowi większą ingerencje
w środowisko naturalne oraz jest dla niego mniej bezpieczny niż kolektor sanitarny.
Wariant budowy sieci kanalizacji sanitarnej
Budowa kanalizacji sanitarnej jest przedsięwzięciem inwestycyjnym o ograniczonych możliwościach wariantowania. W tym przypadku można mówić głównie o wyborze materiałów. Zdecydowano się na kanały PCV, z uwagi na to, iż jest to materiał odporny na działanie związków chemicznych. Przyjmuje się, że odporność chemiczna systemu kanalizacyjnego zawiera się w przedziale pH 2 – 12.
Żywotność kanalizacji z rur PCV określana jest na minimum 100 lat, podczas gdy kanałów
z innych materiałów na maksimum 50 lat. PCV, jako materiał konstrukcyjny rur kanalizacyjnych zajmuje pierwsze miejsce wśród materiałów przychylnych środowisku naturalnemu. Jest materiałem niepowodującym zanieczyszczeń środowiska podczas wieloletniej eksploatacji inwestycji.
Wybór powyższego wariantu pozwoli zapewnić ciągłość technologiczną i właściwą gospodarkę ściekową. Przewidziany do zastosowania proces odbioru i transportu ścieków zawiera wszystkie podstawowe, jednostkowe procesy technologiczne, które stosowane są w krajowych rozwiązaniach dla tego typu sieci.
Wariant lokalizacyjny
Realizacja sieci kanalizacyjnej, z uwagi na specyfikę ma ograniczone możliwości alternatywnych rozwiązań lokalizacyjnych. Podczas projektowania sieci, projektanci dołożyli wszelkich starań aby minimalizować niekorzystne oddziaływania na przyrodnicze elementy środowiska. Wytyczona trasa kanalizacji przebiega w pasie drogowym drogi gminnej oraz powiatowej.
Podczas projektowania inwestycji przeanalizowano możliwości zastosowania opcji grawitacyjnego i tłocznego sposobu zbierania ścieków. Tereny, na których planowana jest inwestycja, są zróżnicowane wysokościowo, co umożliwia grawitacyjne zebranie ścieków z zabudowań. Rzeźba terenu w granicach opracowania uniemożliwia jednak zastosowanie wyłącznie grawitacyjnego systemu kanalizacji, dlatego przyjęto grawitacyjno – tłoczny system zbierania ścieków.
# Wariant niepodejmowania inwestycji

Ewentualne zaniechanie inwestycji jest rozwiązaniem najgorszym, bowiem gospodarka ściekowa oparta na zbiornikach bezodpływowych stwarza potencjalne zagrożenie środowiska. Mieszkańcy niepodłączeni do sieci kanalizacyjnych, gromadzą ścieki w zbiornikach bezodpływowych, z których są następnie usuwane ścieki przy użyciu wozów asenizacyjnych. W większości są to zbiorniki wykonane z tradycyjnego betonu, cechujące się małą szczelnością oraz słabą odpornością na wpływ czynników zewnętrznych, jak nacisk, korozje, czy procesy zachodzące w glebie. Należy mieć na uwadze, iż tego rodzaju urządzenia nie rozwiązują problemu nieczystości bytowych, a jedynie służą jako pojemniki na ich przechowanie. Kwestia opróżniania szamba uzależniona jest wyłącznie od woli jego użytkownika. Nie ma żadnej pewności czy przepełnione zbiorniki nie są opróżniane poza wiedzą oczyszczalni. Zbiorniki te w wielu przypadkach na skutek zużycia materiału lub niewłaściwego eksploatowania są nieszczelne i gromadzone w nich nieczystości przedostają się do wód podziemnych oraz powierzchniowych. Taka sytuacja stanowi również zagrożenie dla ujęć wody, zarówno indywidualnych, jak i głównych. Jedynym możliwym rozwiązaniem tego problemu jest rozbudowa istniejącego systemu kanalizacyjnego.

Wybrany wariant budowy sieci kanalizacji sanitarnej stanowi najlepszą dostępną technikę. Oznacza to, że przyjęte rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne są najlepsze
i najnowocześniejsze z punktu widzenia celu, dla jakiego tworzony jest przedmiot inwestycji oraz najlepsze z punktu widzenia interesów ochrony środowiska przyrodniczego, w którym inwestycja będzie zlokalizowana.
Termin prowadzenia prac, nie jest ściśle określony. Uzależniony jest od czasu uzyskania stosownych zezwoleń oraz środków finansowych (własnych i zewnętrznych). Planuje się, że realizacja inwestycji odbędzie się w 2023 roku. Ponadto realizacja inwestycji uzależniona zostanie od warunków klimatycznych.
Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii.

Przedsięwzięcie nie wiąże się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych. Realizacja przedsięwzięcia, jakim jest budowa kanalizacji sanitarnej spowoduje wykorzystanie na etapie realizacji inwestycji materiałów takich jak woda, surowce, paliwa czy energia.

Do realizacji inwestycji zostanie wykorzystany sprzęt budowlany typu:
- koparki, ładowarki, spycharki do robót ziemnych,
- samochody ciężarowe samowyładowcze do transportu materiałów, mas ziemnych typu wywrotka.
Wymieniony sprzęt napędzany jest olejem napędowym, który zużywany będzie w ilościach charakterystycznych dla tego rodzaju maszyn. Maszyny te powodować mogą negatywne oddziaływanie na środowisko w postaci emisji hałasu i spalin. Oddziaływanie to będzie krótkotrwałe i występować będzie tylko w czasie trwania budowy. Realizacja sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami wymagała będzie wykorzystania w procesie budowlanym:
wody,
energii elektrycznej,
- oleju napędowego
- piasku – 495 m3 do wykonania podsypki i obsypki kanałów,
- betonu – 12,5 m3 do wykonania podłoża pod przepompownie i osadzenia włazów,
- rur PCV f 200 mm – 1840,97 m,
- rur PE f 110 mm – 571,04 m,
- rur PE f 90 mm – 438,13 m,
- rur stalowych osłonowych f 323/8,8 mm – 10 m,
- studni kanalizacyjnych betonowych f 1000 mm –14 szt.,
- studni kanalizacyjnych f 600mm –45 szt.,
- studni rewizyjnych – 2 szt.
- studzienki przykanalikowe TL f 425 mm – 40kpl,
- przepompowni ścieków f 1500 mm – szt. 2,

W trakcie budowy sieci kanalizacji oraz pompowni ścieków woda zużywana będzie w niewielkich ilościach (około 7,0 m3/miesiąc) do przygotowania zaprawy cementowej do mocowania np. włazów do studzienek betonowych itp.
Próba szczelności kanałów grawitacyjnych wraz ze studzienkami odbędzie się metodą wodną, przy czym woda nie musi odpowiadać wymaganiom wody pitnej. Próby szczelności będą prowadzone od odcinków najwyżej położonych. Umożliwi to wielokrotne użycie tej samej wody. Zużycie wody do wykonania prób to około: 80 m3. Na etapie realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się powstania ścieków technologicznych. Woda po przeprowadzeniu prób szczelności kanałów zostanie wykorzystana do próby szczelności instalacji pompowni oraz do wykonania prób techniczno-ruchowych (rozruchu) pompowni; po wykorzystaniu trafi więc ostatecznie do oczyszczalni ścieków.
Kanały i obiekty objęte inwestycją, podczas ich budowy, będą wymagały dostarczania energii elektrycznej. Energia elektryczna będzie wykorzystywana do podręcznego sprzętu elektrycznego
( szlifierki, wiertnice ) wykorzystywanego przy montażu rur oraz do oświetlenia oznakowań. Przewiduje się doprowadzenie do placu budowy pompowni energii elektrycznej dla potrzeb napędu maszyn budowlanych oraz elektronarzędzi o łącznej mocy ok. 10 kW.
W przypadku zapotrzebowania na olej napędowy można założyć, ze zużywany będzie na potrzeby zużycia maszyn budowlanych. Poniżej podano przewidywane średnie zużycie oleju napędowego na motogodzinę:
- maszyny budowlane oraz samochody ciężarowe - 10 dm3/m-g,
- wibromłot/stopa wibracyjna - 3 dm3/m-g.
        Eksploatacja inwestycji będzie wiązała się z wykorzystaniem wody, surowców, materiałów.
Zapotrzebowanie na wodę - woda zużywana będzie do: prób szczelności rurociągów tłocznych oraz płukania kanałów i studzienek rewizyjnych w ilości ok. 50 m3. Ilość wody do płukania kanałów ściekowych wyliczono w oparciu o szacunki eksploatacyjne obecnego systemu – zużycia 2 m3 na każde 100m eksploatowanych sieci rocznie. Pobór wody do płukania z istniejącej sieci wodociągowej na terenie miejscowości Giewartów Holendry.
Zapotrzebowanie na energię - podczas eksploatacji zużywana zostanie wyłącznie energia elektryczna zasilająca przepompownie. Przewiduje się zapotrzebowanie na energie elektryczną dla planowanych 2 przepompowni ścieków oraz moc potrzebną do szafy sterowniczej. Łącznie przewiduje się maksymalnie około 1MWh/rok. Nie planuje się wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych na żadnym etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia.
Zapotrzebowanie na materiały - eksploatacja systemu kanalizacyjnego wymagać będzie zużycia materiałów o asortymencie podobnym do materiału zabudowanego w trakcie realizacji.
Zapotrzebowanie na materiały instalacyjne związane z siecią kanalizacyjną określono rocznie na ok. 0,1% materiałów zabudowanych w trakcie realizacji inwestycji. Dotyczy to rur i kształtek. Ilość włazów do uzupełnienia i wymiany określono na 1 szt/1km/rok.
Rozwiązania chroniące środowisko.

Wszystkie przewidziane do zastosowania urządzenia mają na celu ochronę wód, gleby
i atmosfery przed wprowadzeniem ponadnormatywnej ilości substancji szkodliwych.
Przewidziane rozwiązania mają na celu spełnienie określonych w przepisach dopuszczalnych poziomów wprowadzanych do środowiska substancji i energii. Nie zakłada się tworzenia bazy materiałowej
w miejscu prowadzenia inwestycji ze względu na jej specyfikę, tj. materiały użyte do budowy będą przywożone odpowiednio do potrzeb wynikających z etapu budowy tj. przywieziony na teren inwestycji „na czas”. Nie zakłada się tworzenia bazy sprzętowej w miejscu inwestycji ze względu na to iż sprzęt budowlany przeważnie jest dozorowany. Organizacja miejsca postoju sprzętu budowlanego należeć będzie do wykonawcy inwestycji. Sprzęt budowlany użyty do realizacji przedsięwzięcia będzie sprawny technicznie, a ewentualnie powstałe wycieki będą usuwane w warsztatach do tego przystosowanych, uniemożliwiając przedostanie się substancji niebezpiecznych do środowiska.
Ochrona powietrza
Ograniczenie oddziaływania przedsięwzięcia w zakresie powietrza atmosferycznego
na etapie robót budowlanych można osiągnąć poprzez zastosowanie poniższych rozwiązań:
- transport materiałów sypkich w opakowaniach pojazdami do tego przystosowanymi, przykrywanie skrzyń ładunkowych plandekami,
- magazynowanie materiałów sypkich w miejscach osłoniętych przed wiatrem,
- ograniczenie prędkości ruchu pojazdów w rejonie budowy,
- zapewnienie efektywnych dojazdów na teren budowy.
Działania wyszczególnione powyżej są istotne zwłaszcza w rejonie występowania zabudowy mieszkaniowej.
Ponadto w odniesieniu do ochrony powietrza atmosferycznego należy stosować wskazania:
- celem ograniczenia negatywnego wpływu maszyn budowlanych i środków transportu na środowisko należy zadbać o ich prawidłową eksploatację i właściwą konserwację.
  W przeciwnym wypadku wystąpi wzrost zużycia paliwa oraz ilości wydzielanych spalin i emisji hałasu,
- maszyny i pojazdy nie powinny być przeciążane oraz eksploatowane na najwyższych obrotach silników, gdyż zwiększa to emisję spalin. Sprzęt używany podczas robót powinien spełniać wymagania, odnośnie ochrony przed hałasem i podwyższoną emisją gazów spalinowych,
- niedopuszczalne jest palenie ognisk na terenie budowy a zwłaszcza papy, opon, rozpuszczalników, farb itp.,
- zadbać o właściwe zabezpieczenia i oznakowanie dróg. Aby usprawnić ruch innych pojazdów oraz ograniczyć do niezbędnego minimum i nie prowadzić do zatorów, blokowania jezdni, powinny być ustawione czytelne napisy informujące o ewentualnych objazdach.

Ochrona wód gruntowych i odwodnienie
Projektowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na jakość wód gruntowych, ze względu na niewielką ilość powstałych wód odpadowych i roztopowych. Wody opadowe i roztopowe odprowadzone zostaną grawitacyjnie: na teren poboczy, rowów odwadniających, gdzie nastąpi ich odparowanie lub infiltracja w głąb ziemi. Nie przewiduje się konieczności podczyszczania odprowadzonych wód opadowych i roztopowych. Jest to typowe rozwiązanie dla tego typu przedsięwzięć.
W celu zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko gruntowo – wodne planuje się tak zorganizować prace, by ograniczyć możliwości przedostawania się substancji szkodliwych do wód i do gruntu. Koparki i sprzęt transportowy należy tankować w stacjach CPN a sprzęt podręczny w bazie wykonawcy. Użyty do wykonania przedsięwzięcia sprzęt będzie posiadać dopuszczenie do ruchu
i stosowne atesty.
Nie zakłada się tworzenia bazy materiałowej w miejscu prowadzenia inwestycji ze względu na jej specyfikę, tj. materiały użyte do budowy będą przywożone odpowiednio do potrzeb wynikających
z etapu budowy. Nie zakłada się tworzenia bazy sprzętowej w miejscu inwestycji ze względu na to iż sprzęt budowlany przeważnie jest dozorowany. Organizacja miejsca postoju sprzętu budowlanego należeć będzie do wykonawcy inwestycji. Ponadto informuję, że sprzęt budowlany użyty do budowy kanalizacji będzie sprawny technicznie.
Mając na uwadze skalę przedsięwzięcia, a także obecne i docelowe zagospodarowanie terenu nie przewiduje się zanieczyszczeń wód opadowych i roztopowych.
Opis JCWPd i JCWP, ich stanu i celów zgodnie z PGW:
Inwestycja zlokalizowana na obszarze dorzecza Odry, dla którego opracowano plan gospodarowania wodami, w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych PLRW60002318345299 Struga Biskupia do wpływu, do Jeziora Gosławskiego oraz wód podziemnych JCWPd PLGW600062.
Lokalizacja planowanej inwestycji w odniesieniu do „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”.
Jednolita część wód powierzchniowych JCWP
- Obszar dorzecza Odry
- Region Wodny Warty
- kod europejski – PLRW60002318345299 Rzeki
- nazwa JCWP – Struga Biskupia do wpływu do jez. Gosławskiego
- ekoregion – Równiny Centralne (14)
- typ – potok lub strumień na obszarze będącym pod wpływem procesów torfotwórczych
- status – silnie zmieniona część wód
- JCWP monitorowana
- Aktualny stan JCWP – zły
- Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – zagrożona
Jednolita część wód podziemnych JCWPd
- JCWPd – jednolite części wód podziemnych
- Kod JCWPd – GW600062,
- JCWPd - monitorowana,
- stan ilościowy dobry,
- stan chemiczny dobry,
- ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – zagrożona
Planowana inwestycja nie pogorszy stanu wód w zakresie ilościowym jak i chemicznym.
Plan zarządzania ryzykiem powodziowym – Dz. U. z dnia 1 grudnia 2016 r. poz. 1938 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry. Zgodnie z powyższym rozporządzeniem planowana inwestycja znajduje się poza obszarem narażonym na niebezpieczeństwo powodzi.
Plan przeciwdziałania skutkom suszy- ustalony z 12.12.2017 w Poznaniu według planu przyjętego przez Dyrektora RZGW w/w inwestycja nie pogorszy tego stanu, ponieważ zachowane zostanie bezpieczeństwo środowiska przyrodniczego. Planowane zamierzenie nie wiąże się poborem wód podziemnych, w związku z czym nie doprowadzi do zmian położenia zwierciadła wody czy zmian w układzie krążenia wód podziemnych. W trakcie analizy nie wykazano przesłanek mogących świadczyć o możliwości pogorszenia stanu ekologicznego jednolitej części wód w wyniku realizacji inwestycji – inwestycja może być realizowana. Inwestycja nie będzie mała wpływu dla założonych celów środowiskowych dla JCWPd i nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych
w innych jednolitych częściach wód, przez co również nie będzie negatywnie oddziaływać na wody podziemne.
Plan krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych – nie dotyczy przedmiotowego zamierzonego korzystania z wód.
W nawiązaniu do Rozporządzenia Dyrektora RZGW w Poznaniu z dnia 02.04.2014 r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty, projektowana inwestycja, jaką jest wykonanie kanalizacji sanitarnej w m. Giewartów Holendry nie ma wpływu na korzystanie z wód regionu wodnego Warty, stan wód powierzchniowych oraz nie ogranicza naturalnej zdolności retencyjnej gruntu.
Planowane rozwiązania chroniące środowisko:
Użyte materiały budowlane jak i technologia wykonania zadania będą obojętne dla środowiska naturalnego. Dla JCW celem środowiskowym będzie utrzymanie tego stanu/potencjału.
Dla naturalnych części wód celem jest osiągnięcie co najmniej dobrego stanu ekologicznego
i utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego.
Ocenia się, że realizacja inwestycji nie spowoduje zmiany stanu wód pod względem fizyko-chemicznym, biologicznym i hydromorfologicznym, jeżeli na etapie realizacji inwestycji zostaną zastosowane następujące środki łagodzące oddziaływanie:
- ograniczenie do niezbędnego minimum mechanicznej ingerencji w środowisko w obrębie inwestycji,
- zakaz lokalizacji zaplecza budowy i baz materiałowych w obrębie inwestycji,
- doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu budowy po zakończeniu inwestycji.

Użyte materiały dla potrzeb realizacji inwestycji częściowo są pochodzenia naturalnego
(m.in.: woda, piasek, żwir), a prefabrykaty betonowe i wytworzone rury PCV są obojętne dla środowiska. Przedsięwzięcie planowane jest w pasie istniejących dróg publicznych.
Realizacja inwestycji uporządkuje gospodarkę ściekową w obrębie przedsięwzięcia.
Ścieki będą zbierane i transportowane do oczyszczalni ścieków w m. Gostuń, która posiada większą sprawność techniczną oczyszczania ścieków niż przydomowe oczyszczalnie ścieków. Stosowanie zbiorników bezodpływowych, wywóz ścieków przez pojazdy asenizacyjne wiąże się z ruchem pojazdów (zużycie paliwa, hałas) ze względu na sposób poboru i zrzutu ścieków oraz sprawność samochodów ścieki często przedostają się do środowiska naturalnego. Ponadto skanalizowanie przyczyni się do zwiększenia komfortu użytkowania gospodarstw domowych oraz wpłynie na wzrost wartości gruntów, co z kolei przyczyni się do potencjalnej rozbudowy zabudowy mieszkaniowej na tym obszarze.
Reasumując powyższe należy stwierdzić, że wpływ projektu na stan jednolitych części wód podziemnych i powierzchniowych zostanie ograniczony do minimum i nie będzie wpływał na pogorszenie ich parametrów.
Ochrona przed hałasem
Na etapie realizacji inwestycji głównym źródłem hałasu będą prace budowlane. Hałas emitowany będzie głównie przez tabor maszynowy wykorzystywany do realizacji inwestycji.

Mając na uwadze skalę przedsięwzięcia zaplecze socjalne stanowić będzie: wóz kołowy (barakowóz) stanowiący miejsce spożywania posiłków, odpoczynku dla pracowników wraz
z częścią administracyjną oraz systemowa przenośna toaleta, opróżniana przez uprawnioną firmę. Baza zlokalizowana zostanie w odległości zezwalającej na zachowanie norm emisji hałasu.
   Odległość planowanego przedsięwzięcia od najbliższych terenów objętych ochroną akustyczną określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku wynosi:
- Dla terenów na cele uzdrowiskowe ok. 60 km,
- Dla terenów pod szpitale w miastach ok. 15 km,
- Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej – występują wzdłuż całej inwestycji ok 10 m,
- Dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży oraz domów opieki społecznej ok. 1,5 km,
- Dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego ok 1,5km,
- Dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych ok. 3 km.
Emisja hałasu będzie związana z przesuwającym się frontem robót. W celu ograniczenia uciążliwości akustycznej, należy stosować się do poniższych zaleceń:
- zaplanować wszelkie operacje z użyciem ciężkiego sprzętu,
- stosować sprzęt w dobrym stanie technicznym zgodnie z wymaganiami określonymi
  w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. z Nr 263, poz. 2202 ze zmianami),
- przestrzegać zasady wyłączania silników w czasie przerw w pracy,
- odpowiednio zorganizować harmonogram prac i maksymalnie ograniczyć czas budowy poszczególnych etapów poprzez odpowiednie zaplanowanie procesu budowlanego;

Ochrona przed zanieczyszczeniem środowiska związanym z gospodarką odpadami
Prace budowlane będą prowadzone w taki sposób, aby zminimalizować ilość wytwarzanych odpadów oraz ograniczać negatywne ich oddziaływanie na środowisko, zdrowie i życie ludzi. Wytworzone odpady w pierwszej kolejności poddane będą odzyskowi (ponownemu zagospodarowaniu) a gdy odzysk nie będzie możliwy – unieszkodliwianiu. Spośród odbiorców odpadów wybierani będą tacy, którzy prowadzą odzysk odpadów i mają stosowne zezwolenia w tym zakresie oraz wpis do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Ostrowite.
Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2022 roku, poz. 699 ze zmianami) Wykonawca oraz Zarządzający uregulują stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami tj. w zależności od ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów uzyskają: pozwolenie na wytwarzanie odpadów, decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi lub złożą informację o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania nimi. Powstałe na etapie budowy ścieki bytowe (w ilości ok. 5m3 przez cały okres budowy) odprowadzane będą do przenośnych systemowych kabin sanitarnych np.: typu TOI - TOI. Toaleta przenośna opróżniana będzie przez koncesjonowanego odbiorcę ścieków.

Ochrona przyrody
W celu uniknięcia zniszczenia występującego w sąsiedztwie inwestycji drzewostanu, podczas prowadzonych prac ziemnych i budowlanych, należy prowadzić je zgodnie zasadami zawartymi
w ustawie o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku, poz. 916 ze zmianami). Roboty ziemne w pobliżu drzew i krzewów będą prowadzone w sposób najmniej szkodzący drzewom i krzewom.
Ponadto ustala się:
1. Zakaz manewrowania sprzętem ciężkim w pobliżu drzew.
2. W obrębie koron i korzeni nie można składować żadnych materiałów ziemnych.
3. W obrębie korzeni zaniechać zagęszczania gruntu (prace ograniczyć do minimum).
4. Przywrócenie do stanu pierwotnego trawników, na których prowadzone będą prace.
5. W przypadku uszkodzeń korzeni lub gałęzi i pni należy zlecić specjalistycznej firmie usunięcie szkód.
Przy lokalizacji inwestycji brano pod uwagę wiele czynników: obecne i przyszłe potrzeby terenu położonego w sąsiedztwie przedsięwzięcia, rozwiązania technologiczne zezwalające na długie
i bezpieczne użytkowanie wybudowanej kanalizacji sanitarnej, istniejące zasoby środowiska naturalnego.
Ostatecznie wybrano wariant budowy kanalizacji, z rur PCV w technologii kolektora grawitacyjnego i tłocznego. Obecnie mieszkańcy odprowadzają ścieki głównie do zbiorników bezodpływowych.
W obrębie drzew, krzewów nie występują gatunki zwierząt, roślin i grzybów
(w tym porostów) podlegających ochronie. Nie przewiduje się by inwestycja miała wpływ na bioróżnorodność obszaru. Zinwentaryzowana przyroda jest typowa dla terenu przydrożnego, śródpolnego. Realizacja przedsięwzięcia: nie wpłynie negatywnie na utratę różnorodności gatunków, w tym gatunków chronionych na mocy przepisów dyrektywy siedliskowej i ptasiej oraz na bogactwo gatunków lub skład gatunkowy siedlisk na obszarze, nie wywoła pośredniej lub bezpośredniej szkody, utraty i fragmentacji siedlisk.
W chwili obecnej nie zakłada się aby realizacją przedsięwzięcia wiązała się z koniecznością usunięcia drzew.
Rodzaj i przewidywana ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko.

Czynnikami oddziaływującymi na środowisko będą:
Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, którego źródłem będzie emisja komunikacyjna.
Wartości odniesienia substancji w powietrzu są określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji
w powietrzu (Dz. U. z 2010 roku, Nr 16, poz. 87).
Ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości, w szczególności poprzez:
- utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów lub co najmniej na tych poziomach,
- zmniejszenie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnego,
  gdy nie są one dotrzymane.
Dopuszczalne poziomy niektórych substancji w powietrzu dla terenu kraju, czas ich obowiązywania, oznaczenie numeryczne tych substancji okresy dla których określa się wyniki pomiarów, dopuszczalne częstotliwości przekraczania tych poziomów oraz marginesy tolerancji podano w załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu.
Wielkość emisji substancji do powietrza na etapie robót budowlanych.
Źródłem emisji na etapie robót budowlanych będą:
- maszyny do robót ziemnych: koparki, ładowarki, walce wibracyjne,
- transport materiałów budowlanych oraz mas ziemnych powstałych w wyniku wykopu (zarówno emisje związane ze spalinami z pojazdów ciężarowych jak i emisja niezorganizowana – pylenie transportowanych mas ziemnych),
- prace wykończeniowe.
Największa intensywność oddziaływania w zakresie emisji pyłów różnej granulacji będzie miała miejsce przy przemieszczaniu mas ziemi i wykonywaniu głębszych wykopów.
W fazie realizacji należy spodziewać się wystąpienia następujących negatywnych oddziaływań
w zakresie czystości powietrza:
- wzrost emisji zanieczyszczeń gazowych głównie NOx, zawartych w spalinach maszyn
  i pojazdów pracujących na budowie - zarówno bezpośrednio na placu budowy,
  jak i w jego sąsiedztwie - pojazdy dostarczające materiały budowlane i transportujące masy ziemne, wzrost emisji pyłów, związany z transportem i wykorzystaniem na budowie materiałów sypkich i pylistych oraz intensywniejszym ruchem pojazdów w rejonie lokalizacji przedsięwzięcia,
- wzrost emisji węglowodorów i substancji złowonnych, będących wynikiem kładzenia gorących mieszanek mineralno-bitumicznych na nawierzchni drogi,
Oddziaływanie na etapie prac budowlanych będzie miało charakter chwilowy i odwracalny.
Po zakończeniu prac budowlanych oddziaływania w tym zakresie ustąpią.
Wielkość emisji substancji do powietrza na etapie funkcjonowania
Na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia nie będzie występowała emisja substancji
do powietrza.
Hałas o charakterze liniowym związanym z ruchem pojazdów (samochody).
W obrębie inwestycji występują tereny ochrony akustycznej – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej. Obowiązujące wartości dopuszczalnych poziomów hałasu
w środowisku wynikają z zapisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 roku, poz. 112 ze zmianami). Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku wynoszą:

Lp	Rodzaj terenu	Dopuszczalny poziom hałasu w dB
		Drogi lub linie kolejowe		Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu
		LAeq D / Przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom	LAeq N / Przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom	LAeqD / przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia, kolejno po sobie następującym	LAeq N / przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy
1	Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	61	56	50	40
2	Tereny zabudowy zagrodowej	61	56	55	45

# Emisja hałasu na etapie prowadzenia prac budowlanych.
Istotnym elementem, z punktu widzenia oddziaływania akustycznego, będzie etap realizacji inwestycji. W trakcie budowy w rejonie lokalizacji przedsięwzięcia, okresowe zakłócenia akustyczne spowodowane będą pracą ciężkiego sprzętu budowlanego oraz przejazdami pojazdów transportujących materiały. Ze względu na specyfikę robót kanalizacyjnych i drogowych każdy z wyszczególnionych etapów wiąże się z emisją hałasu do środowiska. Emisja ta będzie ściśle związana z przesuwającym się frontem robót budowlanych. Ze względu na rodzaj stosowanego sprzętu etap prac ziemnych będzie okresem największej emisji hałasu. Przykładowe poziomy hałasu emitowanego przez urządzenia
i maszyny budowlane przedstawiono w tabeli:

Rodzaj urządzenia	Typowy poziom hałasu w odległości 7m od pracującego urządzenia
Zdejmowanie warstwy glebowej przez spychacz	87dB(A)
Młot pneumatyczny (np. przy pracach związanych z rozbiórką elementów betonowych)	90dB(A)
Koparka gąsienicowa	85dB(A)
Pojazdy ciężarowe (wywrotki, pompy betonu, gruszki do transportu betonu)	82dB(A)

Należy zauważyć, iż poziom mocy akustycznej urządzeń stosowanych w budownictwie podlega ograniczeniom, zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. Nr 263, poz. 2202). Zgodnie z powyższym rozporządzeniem moc akustyczna poszczególnych urządzeń nie powinna przekraczać: spycharka gąsienicowa – 104dB(A), koparka kołowa, ładowarka – 104dB(A), maszyny do zagęszczania, młoty pneumatyczne – 106dB(A).
Hałas powstający na etapie budowy jest krótkotrwały o charakterze lokalnym
i ustąpi po zakończeniu robót. Uciążliwość akustyczna zależna jest od odległości od placu budowy oraz od czasu pracy poszczególnych urządzeń. Ze względu na to, iż na obecnym etapie brak jest szczegółowego harmonogramu prac oraz wykazu urządzeń pracujących przy budowie, nie można wykonać szczegółowej analizy wpływu budowy na klimat akustyczny otoczenia. Prace związane z budową mają jednak charakter czasowy, a ich czas jest relatywnie krótki. W związku z powyższym zaleca się na etapie prowadzenia prac zastosowanie się do poniższych wytycznych:
- zaplanować wszelkie operacje z użyciem ciężkiego sprzętu,
- stosować sprzęt w dobrym stanie technicznym zgodnie z wymaganiami określonymi
  w rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska,
- czas budowy ograniczyć wyłącznie do pory dziennej,
- przestrzegać zasady wyłączania silników w czasie przerw w pracy,
- maksymalnie ograniczyć czas budowy poszczególnych etapów poprzez odpowiednie zaplanowanie procesu budowlanego.

Mając na uwadze, że uciążliwość ta będzie miała charakter okresowy, typowy dla prac budowlanych, dotyczyła będzie jedynie czasu realizacji inwestycji i ustąpi wraz z zakończeniem prac, stwierdza się, że okresowy niekorzystny wpływ na klimat akustyczny wokół prowadzonych robót będzie akceptowalny, jako tymczasowe zjawisko typowe dla każdej budowy, nie stanowiące zagrożenia dla ludzi i środowiska.
## Źródła hałasu oraz jego emisja na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia.

Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się ze znaczną emisją hałasu. Emisja hałasu wiązać się będzie jedynie z pracą pomp tłoczących ścieki.
Wody opadowo i roztopowe.
Ilość wód opadowych obliczono przy założeniach: zakładany czas realizacji robót wyniesie – 40 dni, powierzchnia pasa robót - 20 m x 3m = 60 m2/d, średni opad – 500mm/r, stąd ilość wód opadowych wyniesie – 0,056 m3/d. Na całej długości kolektor kanalizacyjny usytuowany jest w jezdni drogi. Ilość wód opadowych wyliczono zakładając zajęcie połowy pasa drogowego przez środki transportu kołowego.
Woda opadowa z drogi odprowadzona zostanie grawitacyjnie: na teren poboczy i przydrożnych rowów odwadniających (istniejących), gdzie nastąpi jej odparowanie lub infiltracja w głąb ziemi. Nie przewiduje się konieczności podczyszczania odprowadzonych wód opadowych
i roztopowych. Woda gruntowa znajduje się poniżej projektowanych wykopów.

Odpady, w tym komunalne i niebezpieczne (odpady powstające głownie podczas budowy).
W fazie realizacji przedsięwzięcia, podczas prowadzonych prac związanych z budową kanalizacją sanitarną wytwarzane będą odpady związane z pracami budowlanymi
i montażowymi oraz z funkcjonowaniem zaplecza socjalnego pracowników. Odpady te magazynowane będą tymczasowo w kontenerach lub w miejscu wyznaczonym na terenie objętym zainwestowaniem.
Prace ziemne związane z budową kolektora ściekowego będą prowadzone tak, aby bilans mas ziemnych był możliwie bliski zeru.
W poniższej tabeli przedstawiono rodzaje odpadów prognozowanych do wytworzenia podczas trwania fazy realizacji przedsięwzięcia, wraz z ich prognostycznymi ilościami.

Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Prognozowana ilość [Mg]
żelazo i stal	17 04 05	0,30
opakowania z papieru i tektury	15 01 01	0,20
opakowania z tworzyw sztucznych	15 01 02	0,05
opakowania z drewna	15 01 03	0,03
zmieszane odpady opakowaniowe	15 01 06	0,03
sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	15 02 03	0,15
nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne	20 03 01	0,30

Wytworzone na etapie eksploatacji inwestycji odpady zostaną przekazane przez ich wytwórcę firmie posiadającej zezwolenia do ich ewentualnego magazynowania i transportowania. Docelowo odpady po dokonaniu segregacji zostaną zdeponowane na właściwym składowisku odpadów. Zagospodarowanie odpadów nastąpi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 roku, poz. 21 ze zmianami). Nie przewiduje się magazynowania odpadów w obrębie inwestycji.
Ścieki powstałe w gospodarstwach domowych.
Realizacja kanalizacji sanitarnej ograniczy w 100% możliwość wprowadzania ścieków
socjalnych z miejscowości Giewartów Holendry/Andrzejewo do środowiska. Ilość odprowadzanych ścieków 14-16 m3/dobę. Docelowo po zagospodarowaniu wszystkich działek budowlanych około 20 m3/dobę.
## W przypadku kanalizacji ściekowej, jedynym oddziaływaniem na środowisko, na etapie eksploatacji będzie pośredni wpływ na wody powierzchniowe, z uwagi na zrzut ścieków do oczyszczalni ścieków w m. Gostuń. Ścieki po wprowadzeniu do oczyszczalni będą poddane oczyszczeniu i odprowadzone do odbiornika ścieków, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. roku w sprawie w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych, jak również zgodnie z posiadanym przez oczyszczalnię pozwoleniem wodno-prawnym.
Nie przewiduje się aby realizacja przedsięwzięcia powodowała powstanie ścieków
o charakterze przemysłowym (na etapie budowy i eksploatacji).

Ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych:

Ilość ścieków technologicznych (powstających w wyniku płukania kanałów ściekowych ) wyliczono w oparciu o szacunki eksploatacyjne obecnego systemu – zużycia 2 m3 na każde 100m eksploatowanych sieci rocznie, stąd ilość ścieków wyniesie 50 m3/r. Odbiornikiem ścieków technologicznych będzie oczyszczalnia ścieków w miejscowości Gostuń

dane dotyczące innych wprowadzanych do środowiska substancji lub energii

hałas – na etapie realizacji prac hałas emitowany wyłącznie przez maszyny budowlane
w związku z realizacją budowy max. 120 dB. Emisja chwilowa zupełnie ustająca po
zakończeniu prac.
Na etapie eksploatacji – brak emisji
związki chemiczne – na etapie realizacji prac emisja do powietrza powodowana wyłącznie przez maszyny budowlane w związku z realizacją budowy. Max. godzinowe stężenia substancji (Smm) oraz średnioroczne (Sa) nie przekraczają wartości dopuszczalnych. Emisja chwilowa zupełnie ustająca po zakończeniu prac.
Na etapie eksploatacji – brak emisji
pola elektromagnetyczne – nie dotyczy

Możliwe transgraniczne oddziaływaniu na środowisko.

Ze względu na położenie geograficzne inwestycji (znaczne oddalenie od terenów przygranicznych państwa) stwierdzić należy, że planowane zadanie wraz z infrastrukturą towarzyszącą nie spowoduje oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, w rozumieniu Konwencji z Espoo z 25 lutego 1991 roku.

Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarzach ekologicznych, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w obrębie formy ochrony przyrody ustalonej na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku, poz. 916 ze zmianami).
obszarze Powidzko – Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Ponadto bezpośrednio z obszarem planowanego przedsięwzięcia znajduje się:
- Powidzki Park Krajobrazowy
- Natomiast obszar specjalnej ochrony Natura 2000 Pojezierze Gnieżnieńskie [PLH300026]
  w odległości 1,2 km.

Mając na uwadze zakres inwestycji, położenie planowanego inwestycji względem Obszaru Natura 2000 wykluczono możliwość zaistnienia negatywnego wpływu planowanego przedsięwzięcia na ww. obszar.
Budowa kanalizacji w żaden sposób nie będzie oddziaływała negatywnie na te tereny, a przyczyni się jedynie do poprawy stanu środowiska w planowanej lokalizacji poprzez likwidację szamb oraz zmniejszenie uciążliwości związanych z ich wywozem. Realizacja planowanego przedsięwzięcia jest inwestycją liniową. Nie wymaga wycinki drzew i krzewów.

Powidzko-Bieniszewski Obszar Chronionego Krajobrazu
Obszar Chronionego Krajobrazu Powidzko-Bieniszewski został wyznaczony uchwałą Nr 53 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koninie z dnia 29.01.1986 r. w sprawie ustalenia obszarów krajobrazu chronionego na terenie województwa konińskiego i zasad korzystania z tych obszarów (Dz. Urz. Woj. Kon. Nr 1, Poz. 2), zmienioną rozporządzeniem Nr 14 Wojewody Konińskiego z dnia 23.07.1998 r. Wymienione akty prawne utraciły moc na podstawie art. 11 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody, jednak na podstawie art. 7 cytowanej ustawy obszar chronionego krajobrazu stał się obszarem chronionego krajobrazu w rozumieniu tej ustawy, a następnie na podstawie art. 153 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018, poz. 1614 ze zm.) stał się obszarem chronionego krajobrazu w rozumieniu tej ustawy. Stąd rozpatrywany obszar nadal funkcjonuje jako forma ochrony przyrody, jednak nie obowiązują w stosunku do niego żadne zakazy z katalogu określono w art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody. Powierzchnia Powidzko-Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu wynosi 46 000 ha. Charakterystyka obszaru przedstawia się następująco (zgodnie ze stroną www.konin.lasy.gov.pl): Powidzko-Bieniszewski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje południowy fragment Pojezierza Gnieźnieńskiego połączony ciągiem wzgórz moreny czołowej z resztką dawnej Puszczy Bieniszewskiej. Obszar ten łączy się
z doliną Warty ciągiem wzgórz moreny czołowej przez rejon Puszczy Bieniszewskiej i dolinę Meszny ze sztucznym zbiornikiem na północ od Słupcy. Obszar jako całość jest najważniejszym ogniwem ekologicznym systemu ochrony ze względu na największą w skali byłego województwa konińskiego koncentrację walorów przyrodniczych, krajobrazowych i rekreacyjnych. Tu znajduje się resztka dawnej Puszczy Bieniszewskiej z czteroma rezerwatami przyrody. Jest to najcenniejszy pod względem morfologicznym obszar na terenie byłego woj. konińskiego, mający rzeźbę młodoglacjalną, związaną ze zlodowaceniem bałtyckim. Wzgórza moreny czołowej ciągną się od Powidza do Konina. Osiągają wysokość do 125 m n.p.m., przy wysokościach względnych dochodzących do 20 m i spadkach terenu do 30°. Wzgórza te mają zróżnicowaną rzeźbę – od wyraźnych wałów o płaskim szczycie, po wznoszący się szereg pagórków. Bardzo atrakcyjnymi i często spotykanymi na tym obszarze formami są rynny polodowcowe z jeziorami. Mają one strome, wysokie krawędzie (10-15 m); tworzą cały system długich, równoległych obniżeń, mających kierunek z północnego wschodu na południowy zachód i z północy na południe, kontrastujący z równie licznymi zagłębieniami bezodpływowymi moreny dennej
o nieregularnych kształtach. Wzdłuż rynny powidzkiej ciągnie się wyraźny wał ozu. Największe jeziora tego obszaru to: Powidzkie, Niedzięgiel, Suszewskie, Wilczyńskie, Budzisławskie oraz Ostrowickie – w znacznej części linii brzegowej otoczone lasami. Wiele uroku mają też małe jeziorka położone
w lesie, z bujnie rozwijającą się roślinnością szuwarowo – wodną (np. jeziorko koło wsi Gaj, J. Słowikowskie, J. Białe, J. Kańskie). Z Powidzko-Bieniszewskim OCHK od strony wschodniej sąsiaduje jezioro Gosławickie i Pątnowskie, stanowiące naturalne połączenie z Goplańsko-Kujawskim OCHK. Lasy towarzyszące jeziorom są przeważnie uprawami sosnowymi, rosnącymi na rozmaitych siedliskach: grądu ubogiego, boru mieszanego i rzadko grądu bogatego. Najwyższymi walorami ekologicznymi charakteryzują się lasy koło J. Niedzięgiel i J. Białego, posiadające sporo starych drzewostanów sosnowych z bogatym podrostem drzew liściastych (grab, buk, dąb, brzoza). Piękny fragment starej dąbrowy świetlistej znajduje się na wzgórzu na terenie ośrodka wypoczynkowego
w okolicy Skorzęcina. Powidzko-Bieniszewski OCHK tradycyjnie wykorzystywany jest jako teren wypoczynkowy. Znajdują się tu liczne szlaki turystyczne i ośrodki wypoczynkowe.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze Powidzko-Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Powidzki Park Krajobrazowy

Aktualnie obowiązującym aktem prawnym dla Powidzkiego Parku Krajobrazowego jest
Uchwała Nr XXIX/753/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2017 r.
w sprawie Powidzkiego Parku Krajobrazowego. Park o powierzchni 24 887,21 ha zlokalizowany
jest na terenie gmin: Kleczew, Ostrowite, Ostrowite, Powidz, Słupca, Wilczyn i Witkowo.
Powierzchnia parku na terenie Gminy Ostrowite wynosi 3 416,85 ha, co stanowi 13,7 % jego
powierzchni. Do szczególnych celów ochrony na terenie Parku należy:
- ochrona i zachowanie polodowcowego krajobrazu fragmentu Pojezierza Gnieźnieńskiego,
  a w szczególności – krajobrazu jezior rynnowych oraz pagórków morenowych i innych
  charakterystycznych form geomorfologicznych;
- zachowanie populacji rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz
  ich siedlisk;
- zachowanie naturalnych ekosystemów jezior i mokradeł;
- utrzymanie walorów kulturowych.
Planowana inwestycja będzie zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie Powidzkiego Parku Krajobrazowego.

Obszar Natura 2000 Pojezierze Gnieźnieńskie (PLH 300026)
Obowiązującym aktem prawnym dla przedmiotowego obszaru jest Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pojezierze Gnieźnieńskie (PLH300026). Łączna powierzchnia obszaru wynosi 15 922,12 ha.
Planowana inwestycja będzie zlokalizowana poza obszarem Natura 2000.Należy wspomnieć, iż przez obszar Gminy Ostrowite przebiega fragment korytarza ekologicznego KPnC-15B Pojezierze Gnieźnieńskie o randze krajowej wyznaczony przez Zakład Badania Ssaków PAN w Białowieży we współpracy z Pracownią na rzecz Wszystkich Istot.
Przebieg korytarza ekologicznego na terenie Gminy Ostrowite przedstawiono na poniższym rysunku n
Rys. nr 3. Przebieg korytarza ekologicznego na terenie Gminy Ostrowite
Źródło: http://mapa.korytarze.pl/
Wpływ planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi
w transeuropejskiej sieci drogowej – nie dotyczy.

Przedsięwzięcia realizowane i zrealizowane, znajdujące się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia –
w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań
z planowanym przedsięwzięciem.

Zasięg oddziaływania planowanego przedsięwzięcia obejmuje granice działek na, których projektowana jest sieć kasnalizacyjna w m. Giewartów Holendry oraz w m. Sienno.W zasięgu oddziaływania planowanej inwestycji nie są planowane oraz realizowane inne przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej.

Planowane przedsięwzięcie nie zostało zaklasyfikowane do rodzaju przedsięwzięć
o zwiększonym oraz o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Przedsięwzięcie związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej nie jest zatem zobowiązane do opracowania planu zapobiegania poważnym awariom przemysłowym zgodnie z art. 248 ust. 3 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2022 r., poz.2556) i Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. poz. 138).
Sieć kanalizacyjna może oddziaływać w czasie eksploatacji jedynie w sytuacji wystąpienia awarii polegającej na rozszczelnieniu rurociągu.
Przyczyną mogą być np. deformacje terenu, uszkodzenie bezpośrednie przez mechaniczny sprzęt budowlany podczas prac ziemnych, złe wykonawstwo i odbiór prac budowlanych, wady materiałowe. Ilość wprowadzonych zanieczyszczeń do środowiska zależeć będzie przede wszystkim od miejsca powstania awarii, ale również od warunków hydrogeologicznych, wielkości rozszczelnienia, szybkości podjęcia działań naprawczych itp. Komponentami środowiska zagrożonymi awarią na sieci kanalizacji sanitarnej są: środowisko gruntowe, wody podziemne i powierzchniowe. Skala zagrożenia jest uzależniona głównie od warunków hydrogeologicznych miejsca awarii oraz skali awarii.

Przewidywane ilości i rodzaje wytwarzanych odpadów oraz ich wpływie na środowisko.

        W trakcie wykonywania robót powstaną następujące ilości i rodzaje odpadów:
Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Prognozowana ilość [Mg]
Fragmenty rur	17 02 03	0,30
Gruz nawierzchni dróg	17 01 81	260
opakowania z papieru i tektury	15 01 01	0,20
opakowania z tworzyw sztucznych	15 01 02	0,05
opakowania z drewna	15 01 03	0,05
zmieszane odpady opakowaniowe	15 01 06	0,03
sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	15 02 03	0,15
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	20 03 01	0,30

:
        Nie przewiduje się powstawania odpadów komunalnych na etapie eksploatacji instalacji.

Zgodnie z Rozporządzeniem ministra Środowiska z dnia 02.01.2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020 r. poz.10) jedynie odpady nawierzchni asfaltowej ( kod odpadu – 17 03 01*) są ujęte na liście odpadów niebezpiecznych, zatem należy je przekazać do firmy posiadającej odpowiednie zezwolenia na ich odbiór, zagospodarowanie i transport wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2022 r. poz. 699 ze zmianami).
Postępowanie z odpadami:
- Masy ziemne, które nie zostaną wykorzystane do zasypki wykopów zostaną odwiezione
  w trakcie robót na lokalne składowisko w celu wykorzystania do jego rekultywacji – nie będą składowane na budowie.
- Odpady ciężkie typu beton z rozbiórki wjazdów, gruz z rozbiórki dróg będzie gromadzony w metalowych kontenerach typu KP o pojemności 2 – 7 m3
- Odpady lekkie typu fragmenty rur PCV, folia, butelki po napojach oraz inne zmieszane odpady z budowy będą gromadzone na stanowiskach pracy brygad w workach typu BIG-BAG. Worki codziennie będą opróżnianie do wyznaczonego na ten cel kontenera.
- Kontenery zostaną usytuowane na specjalnie do tego celu wyznaczonym miejscu, które będzie mieć dobry dojazd oraz nie będzie uciążliwe dla mieszkańców.
Kontenery będą opróżniane w miarę potrzeb przez firmę posiadającą stosowne zezwolenia na ich odbiór, zagospodarowanie i transport wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Na budowie nie będą wytwarzane odpady agresywne dla środowiska tj. powodujące emisję do powietrza itp. – np. malowania z wykorzystaniem rozpuszczalników.
Odpady z rozbiórki nawierzchni asfaltowej i wymianie rur składować na wysypisku odpadów do tego typu przeznaczonych. Pozostały gruz z nawierzchni po oczyszczeniu, oraz masy ziemi z wykopu wykorzystać do celów budowlanych.
Prace rozbiórkowe dotyczące przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Majac na względzie, iż projektowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w pasie drogi gminnej oraz w pasie drogi powiatowej o nawierzchni asfaltowej, przewiduje się rozbiórkę nawierzchni asfaltowej drogi gminnej o szrokości 1m na całej długości kanałów grawitacyjnych usytuowanych w jezdni oraz odtworzenie nawierzchni drogi na w/w odcinku. Prace budowlane na odcinku drogi powiatowej umiejscowione będą w pasie drogowym, w związku z powyższym nie zaschodzi konieczność rozbiórki nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej.

  dn. 14 kwietnia 2023 r.	.................................................	……………………………………
  data opracowania	Podpis autora KIP