## ostrowite elektryka przedmiar a
Lp. | Indeks | Nazwa | Obmiar | Jednostka miary | Koszt jednostkowy | Wartoć | Wartoć z narzutami
1 |  | Trasy kablowe |  |  |  | 0 | 0
1.1 |  | Trasy zewnętrzne |  |  |  | 0 | 0
1 | KNNR 5 0701-02 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III | 49 | m3 | 0 | 0 | 0
2 | KNNR 5 0706-02 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokoci do 0,6 m | 98 | m | 0 | 0 | 0
3 | KNNR 5 0705-01 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o r.do 140 mm | 12 | m | 0 | 0 | 0
4 | KNNR 5 0605-05 | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokoci do 0.8 m; kat.gruntu III | 110 | m | 0 | 0 | 0
5 | KNNR 5 0702-02 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III | 49 | m3 | 0 | 0 | 0
1.2 |  | Trasy wewnętrzne |  |  |  | 0 | 0
6 | Kalkulacja własna | Montaż konstruklcji wsporczych dla przewodów w budynku socjalno technicznym | 1 | m | 0 | 0 | 0
7 | Kalkulacja własna | Montaż konstruklcji wsporczych dla przewodów w budynku oczyszczania mechanicznego | 1 | m | 0 | 0 | 0
1.3 |  | RT - Rozdzielnia technologiczna |  |  |  | 0 | 0
8 | KNNR 5 0709-04 | Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w kanałach odkrywanych bez mocowania | 5 | m | 0 | 0 | 0
9 | KNNR 5 0726-10 | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | 2 | szt. | 0 | 0 | 0
1.4 |  | RW2 - Rozdzielnia Wentylacji 2 |  |  |  | 0 | 0
10 | KNNR 5 0716-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych | 15 | m | 0 | 0 | 0
11 | KNNR 5 0726-09 | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | 2 | szt. | 0 | 0 | 0
1.5 |  | RW3 - Rozdzielnia Wentylacji 3 |  |  |  | 0 | 0
12 | KNNR 5 0709-01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w kanałach odkrywanych bez mocowania | 5 | m | 0 | 0 | 0
13 | KNNR 5 0707-01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie | 13 | m | 0 | 0 | 0
14 | KNNR 5 0716-01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych | 15 | m | 0 | 0 | 0
15 | KNNR 5 0726-09 | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | 2 | szt. | 0 | 0 | 0
1.6 |  | RL1 - Rozdzielnia Lokalna 1 |  |  |  | 0 | 0
16 | KNNR 5 0709-01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w kanałach odkrywanych bez mocowania | 5 | m | 0 | 0 | 0
17 | KNNR 5 0726-09 | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | 2 | szt. | 0 | 0 | 0
1.7 |  | RL2 - Rozdzielnia Lokalna 2 |  |  |  | 0 | 0
18 | KNNR 5 0716-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych | 15 | m | 0 | 0 | 0
19 | KNNR 5 0726-09 | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | 2 | szt. | 0 | 0 | 0
1.8 |  | RL3 - Rozdzielnia Lokalna 3 |  |  |  | 0 | 0
20 | KNNR 5 0709-01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w kanałach odkrywanych bez mocowania | 5 | m | 0 | 0 | 0
21 | KNNR 5 0707-01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie | 13 | m | 0 | 0 | 0
22 | KNNR 5 0716-01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych | 15 | m | 0 | 0 | 0
23 | KNNR 5 0726-09 | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | 2 | szt. | 0 | 0 | 0
1.9 |  | SL11 - Szafka zasilajšco-sterownicza - Stacja odwadniania osadu |  |  |  | 0 | 0
24 | KNNR 5 0716-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych | 15 | m | 0 | 0 | 0
25 | KNNR 5 0726-09 | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | 2 | szt. | 0 | 0 | 0
1.10 |  | SL1 - Szafka zasilajšco-sterownicza - Stacja zlewcza cieków dowożonych |  |  |  | 0 | 0
26 | KNNR 5 0709-01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w kanałach odkrywanych bez mocowania | 5 | m | 0 | 0 | 0
27 | KNNR 5 0707-01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie | 13 | m | 0 | 0 | 0
28 | KNNR 5 0716-01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych | 5 | m | 0 | 0 | 0
29 | KNNR 5 0726-09 | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | 2 | szt. | 0 | 0 | 0
1.11 |  | SL2 - Szafka zasilajšco-sterownicza - Stacja zlewcza osadów dowożonych |  |  |  | 0 | 0
30 | KNNR 5 0709-01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w kanałach odkrywanych bez mocowania | 5 | m | 0 | 0 | 0
31 | KNNR 5 0707-01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie | 13 | m | 0 | 0 | 0
32 | KNNR 5 0716-01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych | 12 | m | 0 | 0 | 0
33 | KNNR 5 0726-09 | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | 2 | szt. | 0 | 0 | 0
1.12 |  | SL5 - Szafka zasilajšco-sterownicza - Sitopiaskownik |  |  |  | 0 | 0
34 | KNNR 5 0709-01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w kanałach odkrywanych bez mocowania | 5 | m | 0 | 0 | 0
35 | KNNR 5 0707-01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie | 13 | m | 0 | 0 | 0
36 | KNNR 5 0716-01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych | 17 | m | 0 | 0 | 0
37 | KNNR 5 0726-09 | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | 2 | szt. | 0 | 0 | 0
1.13 |  | Rozdzielnice |  |  |  | 0 | 0
2 |  | Instalacje wewnętrzne |  |  |  | 0 | 0
2.1 |  | Rozdzielnice |  |  |  | 0 | 0
38 | KNNR 5 0405-04 | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z konstrukcjš mocowanš do podłoża przez zabetonowanie - RL1 | 1 | szt. | 0 | 0 | 0
39 | KNNR 5 0405-04 | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z konstrukcjš mocowanš do podłoża przez zabetonowanie - RL2 | 1 | szt. | 0 | 0 | 0
40 | KNNR 5 0405-04 | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z konstrukcjš mocowanš do podłoża przez zabetonowanie - RL3 | 1 | szt. | 0 | 0 | 0
41 | KNNR 5 0405-04 | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z konstrukcjš mocowanš do podłoża przez zabetonowanie - Rozdzielnia RG | 1 | szt. | 0 | 0 | 0
2.2 |  | Budynek Socjalno-techniczny |  |  |  | 0 | 0
2.2.1 |  | Obwody owietleniowe |  |  |  | 0 | 0
42 | KNNR 5 0307-01 | Łšczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe | 7 | szt. | 0 | 0 | 0
43 | KNNR 5 0307-03 | Łšczniki krzyżowe, dwubiegunowe | 2 | szt. | 0 | 0 | 0
44 | KNNR 5 0716-01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych | 200 | m | 0 | 0 | 0
45 | KNNR 5 0511-01 | Oprawy LED do pomieszczeń produkcyjnych strugoodporne, pyłoszczelne w obudowie metalowej 2x20 W | 17 | kpl. | 0 | 0 | 0
46 | KNNR 5 0502-01 | Oprawy owietleniowe przykręcane - plafoniera LED | 2 | kpl. | 0 | 0 | 0
47 | KNNR 5 0502-01 | Oprawy owietleniowe przykręcane awaryjne | 2 | kpl. | 0 | 0 | 0
48 | KNNR 5 0502-01 | Oprawy owietleniowe przykręcane ewakuacyjne | 4 | kpl. | 0 | 0 | 0
49 | KNNR 5 0502-01 | Oprawy owietleniowe zewnętrzne z czujnikiem ruchu | 4 | kpl. | 0 | 0 | 0
2.2.2 |  | Obwody gniazd |  |  |  | 0 | 0
50 | KNNR 5 0308-04 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obcišżalnoci do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 | 22 | szt. | 0 | 0 | 0
51 | KNNR 5 0716-01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych | 150 | m | 0 | 0 | 0
52 | KNNR 5 0308-08 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obcišżalnoci do 32 A i przekroju przewodów do 10 mm2 | 3 | szt. | 0 | 0 | 0
53 | KNNR 5 0716-01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych | 75 | m | 0 | 0 | 0
2.2.3 |  | Instalacje PPOŻ |  |  |  | 0 | 0
54 | KNNR 5 0406-01 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - wyłšcznik PPOŻ | 1 | szt. | 0 | 0 | 0
55 | KNNR 5 0716-01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych | 75 | m | 0 | 0 | 0
2.3 |  | Budynek Oczyszczania mechanicznego |  |  |  | 0 | 0
2.3.1 |  | Obwody owietleniowe |  |  |  | 0 | 0
56 | KNNR 5 0307-01 | Łšczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe | 1 | szt. | 0 | 0 | 0
57 | KNNR 5 0716-01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych | 100 | m | 0 | 0 | 0
58 | KNNR 5 0511-01 | Oprawy LED do pomieszczeń produkcyjnych strugoodporne, pyłoszczelne w obudowie metalowej 2x20 W | 8 | kpl. | 0 | 0 | 0
59 | KNNR 5 0502-01 | Oprawy owietleniowe przykręcane awaryjne | 2 | kpl. | 0 | 0 | 0
60 | KNNR 5 0502-01 | Oprawy owietleniowe zewnętrzne z czujnikiem ruchu | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0
2.3.2 |  | Obwody gniazd |  |  |  | 0 | 0
61 | KNNR 5 0308-04 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obcišżalnoci do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 | 6 | szt. | 0 | 0 | 0
62 | KNNR 5 0716-01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych | 100 | m | 0 | 0 | 0
63 | KNNR 5 0308-08 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obcišżalnoci do 32 A i przekroju przewodów do 10 mm2 | 2 | szt. | 0 | 0 | 0
64 | KNNR 5 0716-01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych | 75 | m | 0 | 0 | 0
2.3.3 |  | Instalacje PPOŻ |  |  |  | 0 | 0
65 | KNNR 5 0406-01 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - wyłšcznik PPOŻ | 1 | szt. | 0 | 0 | 0
66 | KNNR 5 0716-01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych | 75 | m | 0 | 0 | 0