Znak sprawy: GK.271.2.2019.PN

Zamawiający: Gmina Ostrowite

Ul. Lipowa 2

62-402 Ostrowite

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.:

„ Modernizacja  oczyszczalni  ścieków  w m. Gostuń wraz z budową  kanalizacji sanitarnej z przykanalikami   w m. Sienno.”

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 548 000  euro

Projekt  współfinansowany  jest  ze środków Unii Europejskiej w ramach  WRPO na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 4 „ Środowisko”   ;  Działanie 4.3. „Gospodarka wodno-ściekowa”, Podziałanie 4.3.1.  Gospodarka  wodno-ściekowa”.

Wójt Gminy Ostrowite

mgr Mateusz  Wojciechowski

Ostrowite , dnia 12.02.2019r.

| ### 1. | ### Zamawiający |
| --- | --- |

Gmina Ostrowite

Ul. Lipowa 2

62-402 Ostrowite

tel. do kontaktów: 632765121,  fax: 632765160

adres strony internetowej: www.ostrowite.pl

adres e-mail: ugmostrowite@post.pl

| ### 2. | ### Tryb udzielenia zamówienia |
| --- | --- |

Zamawiający zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), cyt. dalej jako Pzp. W sprawach nieuregulowanych  w niniejszym SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp wraz z aktami wykonawczymi do niej oraz Kodeksu Cywilnego

| ### 3. | ### Opis przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |

1. Przedmiot zamówienia  pn „ Modernizacja  oczyszczalni  ścieków  w m. Gostuń  i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami  w m. Sienno” obejmować będzie prace  budowlane dotyczące   przebudowy i modernizacji  oczyszczalni ścieków  i budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z  przykanalikami w  m. Sienno.

Oczyszczalnia ścieków po przebudowie  posiadać  będzie  przepustowość  hydrauliczną Q d śr. = 352m3/d i przystosowana  będzie do przyjmowania ścieków pochodzących od 3200 RLM .

Przedmiot zamówienia  jest  podzielony na  dwa zadania pn.:

Zadanie 1: Budowa sieci  kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sienno i  zadanie 2: Przebudowa  i modernizacja oczyszczalni ścieków  w Gostuniu.

Zadanie 1 . „Budowa sieci  kanalizacji sanitarnej  wraz z przykanalikami w miejscowości Sienno „      obejmować  będzie  budowę  sieci  kanalizacyjnej   w zakresie:

- kolektory grawitacyjne o długości 649 m  z PCV 200  mm,

- rurociąg  tłoczny  o długości  241 m  z PE 90mm

-  przykanaliki  PVC 160 mm- 210,00 m / 5 szt.  ,  przykanaliki  PVC 200 mm – 102,00 m / 2 szt.,

-  przepompownia ścieków – 1 komplet ,

Uwaga: Dokumentacja  techniczna na w/w zadanie ( załącznik nr 9 do SIWZ)  zawiera  kanalizację  sanitarną wykonaną w  I etapie oraz III etap nie objęty  realizacją zadania nr1 .

Zadanie 2. „Przebudowa  i modernizacja oczyszczalni ścieków  w m.  Gostuń”

obejmować  będzie  wykonanie  prac  budowlanych :

- remont  budynku oczyszczenia mechanicznego  wraz  z węzłem  mechanicznego  oczyszczania ścieków  MO;

- budowa wiaty na osady;

- remont pomieszczenia  odwadniania   osadu wraz z  prasą  i  wyposażeniem;

- remont  zbiornika SBR z wymianą wyposażenia ;

- przywrócenie  funkcji z zbiornika retencyjnego do pracy jako SBR wraz z wyposażeniem;

- punkt zlewny  ścieków  dowożonych ASZ;

- pompownia ścieków  surowych komunalnych PSS;

- studnia  zaworowa SZ1 ;

- punkt  zlewny osadów dowożonych ASZ.

- pompownia  osadów dowożonych P0

- studnia zaworowa  SZ2

- studnia zaworowa SZ3;

- komora elekrozasuwowa KEZ;

- wielofunkcyjny  reaktor  osadu  czynnego  SBR;

- studnia zaworowa SZ4;

- studnia przepływomierza SPP1;

- studnia zaworowa  SZ5;

-  remont zbiornika osadu wraz z  wyposażeniem ZO;

- stacja dmuchaw SD;

- studnia przepływomierza SPP2;

- wylot kanalizacyjny;

- monitoring jakości powietrza;

- instalacja teletechniczna i sterująca;

- rozdzielnice elektryczne w  budynkach oraz szafki lokalne usytuowane przy  obiektach  
   technologicznych;

- instalacja oświetlenia  wewnętrznego i  zewnętrznego;

- instalacja  gniazd 400 V i 230V;

- instalacja ochrony przepięciowej;

- instalacja  połączeń wyrównawczych i  ochrony przeciwporażeniowej;
- wpięcie  nowych  urządzeń w  istniejący  system monitoringu;

2.Oferta  musi  obejmować  całość  przedmiotu  zamówienia.

3.Przedmiot zamówienia  będzie  realizowany  w  trakcie   pracy   istniejącej oczyszczani  .

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się  w dokumentacji projektowej stanowiącej  
  integralną część SIWZ ( załącznik nr 9 do SIWZ.),  w tym:

- dokumentacje  projektowe - projekty budowlane, projekty wykonawcze ( STWIORB branży   konstrukcyjnej,  technologicznej, sanitarnej, wentylacyjnej i elektrycznej

- przedmiary( dokument pomocniczy)

Uwagi:

- Jeżeli  jest  to możliwe  to Zamawiający zaleca zastosować  jak najmniejszą  liczbę producentów dla  dostaw  urządzeń i  materiałów z  uwagi na ich   szeroki zakres wymiany podzespołów oczyszczalni.

- Należy przewidzieć całościową wymianę poszycia ścian, stropów i stolarki drzwiowej i okiennej w pomieszczeniach sitopiaskownika (hala) oraz budynku technicznego. Płyty warstwowe należy dostarczyć z pianki poliuretanowej grubości 10 cm z blachą na zewnątrz malowaną proszkowo w kolorze w odcieniu szarości. Szczegółowy RAL zostanie ustalony na etapie realizacji. W hali sitopiaskownika oraz w pomieszczeniu prasy odwadniającej w budynku technicznym poszycie wewnętrzne płyt ze stali kwasoodpornej. W pozostałych pomieszczeniach poszycie wewnętrzne ze stali czarnej malowanej proszkowo

- Ilość dyfuzorów w zbiorniku stabilizacji osadu zgodnie z częścią rysunkową branży technologicznej.

- Zamawiający wskazuje, iż w przypadku urządzeń technologicznych punkt zlewny ścieków dowożonych, punkt zlewny osadów dowożonych, sito piaskownik wraz z zintegrowaną płuczka piasku oraz dekantery podowieszane w reaktorze SBR oraz zbiorniku osadu mających bezpośredni kontakt z agresywnym środowiskiem jakim są ścieki należy zastosować stal  nierdzewną typu duplex

- Zamawiający podtrzymuje wymóg zastosowania urządzenia wchodzącego w skład mechanicznego oczyszczania ścieków tj. sito piaskownika posiadającego w swojej budowie płuczki piasku.  Sito piaskownik wyposażony w tłuszczownik oraz zintegrowaną płuczkę piasku winien stanowić zblokowane urządzenie. Zamawiający wyjaśnia, iż przedmiotowe urządzenie będzie znajdowało się w istniejącej hali technicznej. Ze względu na ograniczoną powierzchnię hali technicznej urządzenie musi zostać wyposażone w płuczkę piasku zjadającą się w jego obudowie.

- Nie dopuszcza się zastosowania dekanterów z wężami elastycznymi

- Zamawiający nie dopuszcza zwiększenia zapotrzebowania energetycznego dla wielodyskowej prasy śrubowej.

- Zamawiający podtrzymuje wymóg zastosowania urządzenia o wymiarach granicznych (maksymalnych) wskazanych w dokumentacji projektowej. Zamawiający wyjaśnia, iż przedmiotowe urządzenie będzie znajdowało się w istniejącym budynku, którego powierzchnia jest ograniczona.

- W ramach przedmiotowego zadania należy dostarczyć stacje dozowania preparatu PIX. Dostawę i montaż należy uwzględnić w pozycji 112 kosztorysu branży technologicznej

- Należy przewidzieć prace remontowe istniejącego wylotu – montaż wylotu z elementów prefabrykowanych oraz kraty rzadkiej

- Odwodnienia i zabezpieczenia wykopów należy rozliczyć w odpowiednich pozycjach wykopy dotyczących poszczególnych elementów robót

- Roboty branży drogowej należy wycenić w pozycji 78 przedmiaru branży wod – kan

- Instalacje wentylacji należy rozliczyć w odpowiednich pozycjach przedmiaru branży wod kan w rozdziale wentylacja (pozycje 86-109)

- Remonty pomieszczeń należy rozliczyć w pozycji 21 przedmiaru branży konstrukcyjnej

- Turbinę napowietrzającą w istniejącym reaktorze należy rozliczyć w pozycji 79 przedmiaru branży technologicznej

- Pomiary i prace geodezyjne należy rozliczyć w pozycjach wykopy dotyczące poszczególnych obiektów

5. Zamawiający zaleca    przeprowadzenie   wizji  lokalnej  terenu budowy  przed

przystąpieniem  do złożenia  oferty.

6. Gdy w treści dokumentacji, w tym na rysunkach , w specyfikacji  technicznej wykonania   i odbioru robót , przedmiarach  zostały wskazane  normy, aprobaty, systemy itp. o których mowa w art. 30 ust 1 pkt.2) oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający  dopuszcza oferowanie materiałów  lub rozwiązań  równoważnych , czyli  takich, które zagwarantują   realizację   przedmiotu zamówienia  w zgodzie  z zapisami opisu przedmiotu zamówienia i zapewnią  uzyskanie parametrów  technicznych  nie gorszych od  założonych  w ww. dokumentach. W takich sytuacjach wykonawca jest  zobowiązany przed zamiarem wbudowania takich materiałów , urządzeń , zwrócić się  do Zamawiającego na piśmie w odpowiednim czasie wraz z pełną  dokumentacją celem przeprowadzenia weryfikacji przez Zamawiającego i uzyskania jego akceptacji na  proponowane rozwiązania.

7.Wykonawca odpowiedzialny  jest  za utrzymanie  ciągłości  pracy oczyszczalni. Wszystkie 
  wyłączenia i przerwy w  pracy oczyszczalni uzgodni z zarządcą  obiektu.

8. Materiały i urządzenia zamienne przyjęte  do wyceny winny spełniać  funkcję, jakiej mają służyć,  
   winny być kompatybilne z pozostałymi  urządzeniami, aby zespól urządzeń  dawał  zamierzony

( zaprojektowany) efekt, nie mogą wpływać  na zmianę rodzaju  i zakres robot budowlanych. Zgodnie  z  art. 30 ust. 5 ustawy wykonawca, który powołuje się   na rozwiązania  równoważne   opisywane powyżej  przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że  oferowane  przez niego roboty budowlane, materiały oraz  urządzenia spełniają wymagania  określone przez Zamawiającego.

9. Wykonawca  jest odpowiedzialny   za jakość  zastosowanych materiałów, urządzeń, instalacji  oraz armatury , za montaż i ich  uruchomienie oraz zgodność z dokumentacją projektową  i wymogami dokumentacji technicznej.

10. Zamawiający  zastrzega, aby zastosowane  do budowy materiały posiadały  ważne aprobaty  
 techniczne, certyfikaty bezpieczeństwa i atesty   higieniczne.

11. Zamawiający , na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia  przez

wykonawcę, podwykonawcę   lub dalszego podwykonawcę, na podstawie umowy pracę ( zgodnie

z  art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r  kodeks pracy (Dz. U. z 2018r. poz. 917 ze zm.),

osoby  wykonujące następujące czynności wchodzące  w skład przedmiotu zamówienia;

- montaż  infrastruktury technicznej i  technologicznej,

- operator sprzętu ( koparka, dźwig, samochód ciężarowy itp.),

12. Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób , o których mowa  w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego  w zakresie kontroli   spełnienia   przez Wykonawcę   tych wymagań , oraz sankcji  z tytułu  ich  nie  spełnienia , zawarte są w projekcie umowy 
( Załącznik nr  6 do SIWZ).

13. Zamawiający  nie przewiduje wymagań  , o których mowa  w art. 29 ust. 4 ustawy  Pzp

14. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Kod podstawowy

45000000-7 Roboty budowlane ,

Kody dodatkowe:

45220000-5  roboty inżynieryjne i budowlane,

45252126-7  roboty budowlane  w zakresie zakładów  oczyszczania ścieków

45252000-8   roboty budowlane w zakresie budowy zakładów, uzdatniania, oczyszczania oraz

spalania odpadów,

45252127-4  roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków,

45232152-2  roboty budowlane w zakresie przepompowni

45232423-3  roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków,

45252200-0  wyposażenie oczyszczalni ścieków

42996000-4  maszyny do uzdatniania ścieków

|  | ### 4. 4. Oferty wariantowe i częściowe, umowa ramowa, zamówienia, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych. 2. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej ani zawarcia umowy ramowej 3. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 |
| --- | --- |

5.  Źródło finansowania

Zamawiający  informuje , że  przedmiot zamówienia  jest współfinansowany  jest  ze środków Unii Europejskiej w ramach  WRPO na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 4 „ Środowisko”   ;  Działania4.3. „Gospodarka wodno-ściekowa”, Poddziałanie 4.3.1.  Gospodarka  wodno-ściekowa”.

| ### 6 | ### Termin wykonania zamówienia |
| --- | --- |

Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 24 kwietnia 2020 r.Za termin zakończenia  przedmiotu umowy  uważa się  datę podpisania protokołu odbioru końcowego i przedłożenia  przez wykonawcę wszystkich dokumentów  wynikających z § 7 ust.2 umowy.

| ### 7. | ### Warunki udziału w postępowaniu |
| --- | --- |

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego, dotyczące:

1.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 
o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający  nie określa  niniejszego warunku udziału w postępowaniu.

1.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca musi wykazać ,że

1) posiada środki  finansowe  lub zdolność  kredytową   nie mniejszą  niż  3 500 000 PLN.

2)  jest ubezpieczony  od odpowiedzialności  cywilnej, w zakresie prowadzonej  działalności

związanej  z przedmiotem zamówienia  na  sumę  gwarancyjną  nie mniejszą  niż 3.500 000 PLN

1.3 zdolności technicznej lub zawodowej : Wykonawca musi wykazać, że

1)  w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, co najmniej jedną robotę budowlaną  o wartości nie mniejszej niż 2.000.000 PLN  brutto polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie lub  modernizacji obiektu  oczyszczalni ścieków ,  w tym  przynajmniej  jedną  o przepustowości nie mniejszej niż 400 m3/d i jedną robotę budowlaną o wartości  nie mniejszej   niż 1.000.000 PLN brutto polegającej na  budowie kanalizacji sanitarnej i / lub deszczowej  wraz  z przepompownią ścieków

2) dysponuje  następującymi osobami, które  będą  uczestniczyły  w wykonywaniu  zamówienia , legitymującymi  się odpowiednimi kwalifikacjami  zawodowymi,  wykształceniem i doświadczeniem  niezbędnym  do wykonania zamówienia tj:

a)  co najmniej jedna osobę  , która pełnić  będzie  funkcję   Kierownika Budowy, posiadającą

uprawnienia budowlane  do kierowania robotami budowlanymi  w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej bez ograniczeń   oraz co najmniej  5-letnie doświadczenie  w roli kierownika budowy  i

kierująca w tym okresie  , budową  co najmniej jednego  obiektu  „ sektora środowisko” ( gospodarka odpadami  lub  gospodarka wodno-ściekowa ), o wartości  każdej  z  robót co najmniej

2.000.000 PLN brutto

b)  co najmniej  jedną osobę , która  będzie pełnić funkcję  kierownika robot   w specjalności instalacyjnej   w zakresie sieci instalacji  i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych  wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, kierująca   robotami  przy budowie min. 1  oczyszczalni w  technologii SBR,

c) co najmniej  jedną osobę  , która  będzie pełnić funkcję   kierownika robót   w specjalności instalacyjnej  w zakresie sieci , instalacji i  urządzeń  elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń ,

d) co najmniej jedną  osobę, która pełnić będzie  funkcję kierownika robót w specjalności drogowej w zakresie  budowy  dróg wewnętrznych, posiadającą  uprawnienia do kierowania  robotami budowlanymi bez ograniczeń ,

Zamawiający w ramach realizacji niniejszego zamówienia   dopuszcza łączenie   przez jedną osobę   funkcji kierowników robot  z poszczególnych branż. W takiej  sytuacji  osoba skierowana  przez wykonawcę  do realizacji zamówienia   musi posiadać   wymagane uprawnienia  dla każdej  z tych branż. Zamawiający nie dopuszcza natomiast łączenia  funkcji kierownika  budowy z funkcją kierownika robót.

Kierownik budowy oraz kierownicy  robót powinni posiadać  uprawnienia budowlane zgodnie z  ustawą   z dnia  7 lipca 1994r Prawo  budowlane ( t.j. Dz. U. z 2018r poz. 1202 ) oraz Rozporządzeniem  Ministra infrastruktury  i Rozwoju z dnia 11 września  2014r w sprawie samodzielnych  funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. z 2014r. poz.1278) lub  odpowiadające  im ważne  uprawnienia  budowlane, które zostały wydane  na podstawie   wcześniej  obowiązujących przepisów.

Zgodnie z art. 12a ustawy   Prawo budowlane  samodzielne funkcje  techniczne w budownictwie , określone w  art. 12 ust.1  ustawy  mogą również  wykonywać osoby  , których odpowiednie  kwalifikacje zawodowe   zostały  uznane   na zasadach   określonych  w  przepisach odrębnych. Regulację  odrębną  stanowią  przepisy  ustawy z dnia 22  grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( tj. Dz. U. z 2016r. poz. 65 ze zm.).

2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w:art. 24 ust. 1

Pzp pkt 12-23,

3.  Nie podlegają  wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 Pzp pkt  1),  2)  i 4)  Pzp,

4.  Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków  udziału w postępowaniu polegać

na   zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej  lub ekonomicznej

innych podmiotów, niezależnie  od charakteru prawnego łączących   go  z nim  stosunków

prawnych.

5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów , musi  udowodnić

Zamawiającemu, że realizując zamówienie , będzie dysponował   niezbędnymi zasobami  tych

podmiotów , w  szczególności przedstawiając   zobowiązanie tych podmiotów  do oddania mu do

dyspozycji niezbędnych  zasobów na potrzeby realizacji   zamówienia. Ze zobowiązania

potwierdzającego  udostępnienie zasobów   przez inne  podmioty   musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w  szczególności:

a)  zakres  dostępnych Wykonawcy  zasobów  innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów  innego podmiotu, przez wykonawcę , przy

wykonywaniu zamówienia publicznego;

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy  wykonywaniu zamówienia;

d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu  do warunków

udziału w postępowaniu , dotyczących wykształcenia  , kwalifikacji zawodowych lub

doświadczenia , zrealizuje roboty  budowlane lub usługi, które wskazane zdolności dotyczą.

6. Zamawiający oceni , czy udostępnienie  Wykonawcy przez   inne podmioty zdolności techniczne

lub zawodowe lub  ich  sytuacja  finansowa  lub  ekonomiczna , pozwalaj  na wykazanie  przez    wykonawcę  spełniania  warunków udziału  w postępowaniu  oraz  bada , czy nie zachodzą  wobec  tego podmiotu  podstawy do wykluczenia , o których mowa   w art. 24 ust.1 pkt 13-22 oraz  ust. 5 pkt. 1), 2), 4) Pzp.

7. W  odniesieniu do warunków  dotyczących  wykształcenia, kwalifikacji zawodowych  lub  doświadczenia  , Wykonawcy  mogą polegać  na zdolnościach  innych podmiotów  , jeśli  podmioty  te  zrealizują  roboty budowlane lub  usługi , do realizacji  których te zdolności są wymagane.

8. Wykonawca , który  polega na sytuacji  finansowej  lub ekonomicznej innych podmiotów , odpowiada  solidarnie  z podmiotem, który  zobowiązał się  do  udostępnienia  zasobów, za szkodę poniesioną  przez Zamawiającego powstałą wskutek  nieudostępnienia  tych zasobów, chyba że  za nieudostępnienie  zasobów nie ponosi winy.

9. Jeżeli  zdolności  techniczne  lub zawodowe  lub sytuacja  ekonomiczna lub finansowa ,

podmiotu , o  którym mowa w  ust. 5, nie potwierdzają  spełnienia przez Wykonawcę  warunków udziału w  postępowaniu lub zachodzą  wobec tych podmiotów  podstawy wykluczenia , Zamawiający żąda ,aby  Wykonawca  w terminie określonym  przez Zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami,

b) zobowiązał  się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację  finansową  lub ekonomiczną, o

których mowa w ust. 5

10. W przypadku wspólnego ubiegania się  o udzielenie zamówienia, warunki udziału w postępowaniu,  o których mowa  w pkt. 7 ust.1, wykonawcy  muszą  spełniać łącznie.

UWAGA: Zamawiający  zgodnie z art. 24 aa ustawy  24aa ustawy Pzp  najpierw dokona  oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w  postępowaniu.

| ### 8. | Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niezbędne do przeprowadzenia postępowania |
| --- | --- |

- W celu potwierdzenia  przez Wykonawcę  , że  nie podlega  on wykluczeniu oraz spełnia  warunki udziału w postępowaniu Zamawiający żąda , aby Wykonawca złożył następujące dokumenty  na  etapie składania ofert:

1) Na potwierdzenie spełniania warunków   udziału  w postępowaniu Wykonawca  składa oświadczenie dotyczące spełniania warunków  udziału w postępowaniu, na podstawie   art.  25a ust.1 Pzp, zgodnie z treścią  załącznika  nr 2  do SIWZ.

2) Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania  Wykonawca składa oświadczenie  dotyczące  braku istnienia przesłanek wykluczenia z postępowania , na podstawie  art. 25a ust.1, zgodnie z treścią  załącznika nr 3 do SIWZ.

3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów , w  celu wykazania  braku istnienia  wobec nich podstaw  wykluczenia  oraz spełniania , w zakresie , w jakim powołuje się   na ich zasoby , warunków udziału w postępowaniu  zamieszcza informacje  o tych podmiotach  w oświadczeniach , o których mowa w  pkt  1) i 2) powyżej ( załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do SIWZ).

4) Wykonawca, który zamierza powierzyć  wykonanie części zamówienia  podwykonawcom, w celu  wykazania braku  istnienia   wobec nich podstaw  wykluczenia z  udziału w  postępowaniu  zamieszcza informacje  o podwykonawcach w  oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 2)

( załącznik  nr 3 do SIWZ).

5)  W przypadku  wspólnego ubiegania się  o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których   mowa w  pkt 1) i 2) składa każdy   z Wykonawców  wspólnie ubiegających   się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie  warunków  udziału w postępowaniu oraz brak podstaw  wykluczenia  w zakresie, w którym  każdy z Wykonawców  wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

2. Na podstawie art. 26 ust.2 ustawy Pzp Wykonawca, którego oferta została najwyżej  oceniona, na wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym przez niego terminie, nie krótszym niż 5 dni , zobowiązany będzie dostarczyć wszystkie niżej wymienione dokumenty:

2.1 W celu potwierdzenia spełnienia  przez Wykonawcę  warunków udziału w postępowaniu, o których mowa  w ust.7  ust.1. SIWZ:

1) wykaz  robót  budowlanych wykonanych  nie wcześniej  niż w  obrębie ostatnich  5 lat przed  upływem  terminu składania  ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności  jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich  rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania  i podmiotów, na rzecz których  roboty te zostały wykonane, wg załącznika nr 4 do SIWZ,

2)  dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie , w szczególności informację o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z  przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa , są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a  jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie  jest w stanie  uzyskać  tych dokumentów- inne dokumenty,

3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę  do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami  budowlanymi, wraz z  informacjami na temat ich  kwalifikacji zawodowych, uprawnień , doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego,  a także  zakresu wykonywanych przez nie  czynności oraz  informację o podstawie do dysponowania tymi osobami, wg załącznika nr 5 do SIWZ,

4) informacje banku  lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy , w okresie nie wcześniejszym niż  jeden miesiąc przed upływem terminu składania ofert,

5) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności  cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego,

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o  których mowa w  pkt. 4)-5) powyżej , Zamawiający  dopuszcza złożenie przez  wykonawcę innych dokumentów, o  których mowa w art. 26 ust.2c Pzp ( inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie  opisanego przez zamawiającego warunku udziału w  postępowaniu).

2.2. W celu potwierdzenia  braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający  żąda następujących dokumentów:

1) informację z  Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 13, 14 i 21

Pzp, wystawioną nie wcześniej  niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,

2) odpis z właściwego rejestru lub z  centralnej ewidencji  i informacji o działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu

potwierdzenia  braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp,

3) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie 
       zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
       składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z 
       właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 
       odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
       lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
       właściwego organu ,

4) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej  Zakładu Ubezpieczeń   
        Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca

nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia  społeczne lub zdrowotne , wystawionego nie 
        wcześniej niż 3 m-ce  przed upływem terminu składania ofert lub innego  dokumentu  
        potwierdzającego , że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w 
        sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi  odsetkami lub grzywnami , w szczególności 
        uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie  na raty zaległych płatności 
        lub wstrzymanie w  całości wykonania decyzji właściwego organu ,

5) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub

ostatecznej decyzji  administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek  na

ubezpieczenia społeczne  lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub

decyzji-dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z

ewentualnymi odsetkami lub  grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie  spłat

tych należności wg załącznika nr 8 do SIWZ,

6) oświadczenie  wykonawcy o braku  orzeczenia wobec niego  tytułem środka zapobiegawczego

zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, wg załącznika nr 8 do SIWZ,

7) Wykonawca, w terminie 3  dni od zamieszczenia na stronie  internetowej  informacji, o której

mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje   Zamawiającemu  oświadczenie o  przynależności  lub  
    brak przynależności  do tej  samej  grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23- wg 
   załącznika  nr 7 do SIWZ.

Wraz ze złożeniem  oświadczenia , wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 
    innym Wykonawcą nie prowadzą  do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie

zamówienia.

3. W przypadku wspólnego  ubiegania się  o  udzielenie niniejszego zamówienia dokumenty, o  których mowa w  pkt. 8 ust. 2 ppkt 2.2 muszą być złożone przez każdego  z tych wykonawców.

4. Zamawiający żąda od Wykonawcy , który polega na zdolnościach lub sytuacji   innych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 8 ust. 2 pkt 2.2 ppkt  1)- 4) powyżej.

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania   poza terytorium Rzeczypospolitej polskiej, zamiast dokumentów , o których mowa:

1) w pkt 8 ust.2 pkt 2.2 ppkt 1 powyżej, składa informacje z odpowiedniego  rejestru albo, w przypadku  braku  takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ  sądowy lub  administracyjny kraju, w którym  Wykonawca ma siedzibę  lub miejsce zamieszkania lub  miejsce  zamieszkania ma osoba, której dotyczy  informacja  albo dokument, w zakresie określonym w  art. 24 ust.1 pkt. 13,14,21 Pzp,

2) w pkt  8 ust.2 pkt  2.2 ppkt 2-4  powyżej, składa dokument  lub dokumenty wystawione w kraju, w którym  Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że :

a) nie zalega z opłacaniem podatków , opłat ,składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne   albo ,że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienia , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu ,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono  upadłości.

6. Dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i  pkt 2 lit. b powinny  być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert. Dokument , o którym mowa w ust.5 pkt 2 lit.a

powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem twego terminu

7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której  dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów , o  których mowa w ust. 5 powyżej, zastępuje   się  je dokumentem  zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone  przed notariuszem lub przed organem sądowym , administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na  siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis ust. 6 stosuje się odpowiednio.

8. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w  odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  której dotyczy dokument wskazany w pkt. 8 ust.2 pkt 2.2. ppkt 1), składa dokument, o który mowa  w  ust. 5 pkt 1) w zakresie  określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Pzp. Jeżeli w kraju , w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się  takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożone  przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis ust. 6 stosuje się odpowiednio.

9. W przypadku wątpliwości co do treści  dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do  właściwych organów odpowiedniego kraju,  w  którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania  ma  osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych  informacji dotyczących tego  dokumentu.

10. Dokumenty  mogą  być   przedstawione w  formie  oryginału lub   kopii  poświadczonej  za

zgodność z  oryginałem przez Wykonawcę  lub osobę   upoważnioną  przez Wykonawcę.

11. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów na których zdolnościach lub sytuacji 
        polega Wykonawca na zasadach określonych w art.22 a ustawy oraz dotyczące podwykonawców 
       składane są w oryginale  .

11.Zamawiający może żądać  przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii

dokumentu  w  przypadku, gdy złożona  przez wykonawcę  kopia dokumentu jest nieczytelna lub

budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości.

| ### 9. | ### Informacje o sposobie porozumiewa się z Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli Zamawiający , w sytuacjach określonych w art. 10c-10e Pzp przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami: |
| --- | --- |

- W  postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się  za pośrednictwem  operatora pocztowego , osobiście  lub za pośrednictwem posłańca, faksem  lub  przy  użyciu   środków komunikacji elektronicznej.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują  pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem wyjątków przypadków dla których zastrzeżona jest forma pisemna .

- Korespondencję  pisemną  należy kierować  na  adres: Urząd Gminy Ostrowite ,ul. Lipowa 2 , 62-402 Ostrowite.

- Korespondencję w formie  elektronicznej należy kierować na  adres e-mail ugmostrowite@post.pl.

- Korespondencję faksem należy kierować na numer 632765160

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania;

- Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami , złożenia lub  uzupełnienia dokumentów , oświadczeń  w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału , dokumentów w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia  oraz pełnomocnictw , a także zmiany lub wycofania oferty .

- W przypadku wniesienia odwołania Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu drogą elektroniczną.

- Osobą upoważnioną  ze strony Zamawiającego do  kontaktów z Wykonawcami  jest Irena Kołata – inspektor ds. inwestycji, budownictwa  i zamówień publicznych.

- Każdy  Wykonawca ma  prawo  zwrócić się  do Zamawiającego o wyjaśnienie treści  SIWZ.

Zamawiający  jest obowiązany  udzielić wyjaśnień   niezwłocznie, jednak nie później niż  na 2 dni przed  upływem terminu składania  ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie  wpłynął do  Zamawiającego nie później niż do  końca dnia, w którym  upływa połowa wyznaczonego  terminu składania ofert.

- Jeżeli  wniosek o wyjaśnienie  treści  specyfikacji  istotnych warunków zamówienia wpłynął  po   upływie  terminu składania wniosku, o  którym mowa w  ust. 7, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,  Zamawiający może  udzielić  wyjaśnień albo pozostawić  wniosek  bez  rozpoznania .

- Przedłużenie terminu  składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa  w  ust.7.

- Zamawiający  może w uzasadnionych przypadkach, przed  upływem terminu składania ofert, zmienić  treść SIWZ. Dokonaną  zmianę treści specyfikacji, Zamawiający udostępnia na stronie  internetowej. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana  stanie  się  integralną częścią specyfikacji.

| ### 10. | ### Wymagania dotyczące wadium |
| --- | --- |

- Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie:

35.000,00 PLN  (słownie złotych trzydzieści  pięć   tysięcy  00/100).

- Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

- Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy                            z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(Dz. U. z 2016 r. poz.359 t.j.).

- W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji - wraz z ofertą należy złożyć oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.

Uwaga:

Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 Pzp, zwróci Wykonawcy oryginał dokumentu wadium, wobec czego zaleca się nie spinać w sposób trwały oryginału dokumentu wadium z ofertą. Dodatkowo wskazane jest dołączenie do oferty kopii tego dokumentu poświadczonej „za zgodność z oryginałem”.

- Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto:

Bank Spółdzielczy  w Słupcy Oddział Ostrowite .

Nr    52854200011100236500114463

z dopiskiem:

Wadium w przetargu nieograniczonym wykonanie zadania pn.: 
„Modernizacja  oczyszczalni  ścieków  w m. Gostuń wraz z budową  kanalizacji sanitarnej  z przykanalikami w m. Sienno”

Uwaga:

Wadium wniesione w pieniądzu musi wpłynąć na wskazany wyżej rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu zaleca się aby dokument potwierdzający wniesienie wadium została załączony do oferty .

- Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający zwróci wadium:

- wszystkim Wykonawcom, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9;

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Uwaga:

Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 
wadium na podstawie pkt 7 lit. a), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

- Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

- Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 
w ofercie,

- nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

| ### 11. | ### Termin związania ofertą |
| --- | --- |

  - Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Odmowa wyrażenia powyższej zgody nie powoduje utraty wadium.

3.Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 
   okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 
   przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest 
   po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 
   dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

| ### 12. | ### Opis sposobu przygotowania ofert |
| --- | --- |

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie  większej liczby ofert przez jednego Wykonawcę, spowoduje  odrzucenie  wszystkich  złożonych przez  niego ofert, w trybie art. 89 ust. 1 pkt1 PZP w  związku z art. 82 ust.1 Pzp.

2.  Ofertę  należy złożyć w formie pisemnej, pod rygorem  nieważności, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza  złożenia  oferty w formie elektronicznej. Winna ona  być spięta w sposób  uniemożliwiający jej rozdzielenie , sporządzona  w języku polskim, pismem  maszynowym, drukiem komputerowym lub nieścieralnym  atramentem.

3. Oświadczenia i  dokumenty  składające   się na ofertę muszą być podpisane przez  osobę ( osoby) upoważnioną   do reprezentowania odpowiednio  Wykonawcy, Wykonawców  wspólnie ubiegających  się o udzielenie zamówienia lub podmiotu trzeciego, zgodnie z umocowaniem określonym w wypisie z właściwego rejestru lub umowie spółki lub posiadanym pełnomocnictwem.

4. W przypadku pełnomocnictwa , musi  być ono udzielone w formie  pisemnej pod rygorem nieważności i złożone w  oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem  przez osobę udzielającą pełnomocnictwa lub poświadczone notarialnie .Z treści pełnomocnictwa musi  jednoznacznie wynikać zakres umocowania.

5.  Wykonawcy  ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do  reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo  reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia  umowy w sprawie zamówienia publicznego, w rozumieniu art. 23 ust. 2 Pzp.

6. Oferta składana przez spółki cywilne jest  traktowana  jak  oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się  o udzielenie zamówienia publicznego.

7. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym, nieprzejrzystym i nienaruszonym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływam terminu składania ofert oraz

Opakowanie musi zostać opatrzone:

- adresem Zamawiającego:  Gmina Ostrowite ul. Lipowa 2, 62-402 Ostrowite

- napisem:

|  |  | Oferta w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Gostuń wraz z budową kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Sienno” |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - | danymi Wykonawcy: (DOPUSZCZA SIĘ ODCISK STEMPLA) |  | nazwą Wykonawcy (nazwą/firmą), dokładnym adresem (siedzibą), numerem telefonu i faksu |  |

lub podobnym napisem dostatecznie wyróżniającym ofertę spośród innej korespondencji wpływającej do Zamawiającego.

  - Wszelkie elementy oferty nieopakowane i nieoznaczone w powyższy sposób mogą nie być brane pod uwagę podczas porównania i oceny ofert, a brak powyższych adnotacji Wykonawcy może być przyczyną otwarcia oferty w sposób i w terminie niezgodnym z zapisami niniejszej SIWZ.

8. Zgodnie z art. 84 ust. 1 Pzp Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną ofertę. Zmiany dokonuje się przez złożenie oferty w zmienionym zakresie, która musi odpowiadać wszystkim zasadom niniejszej SIWZ, a koperta dodatkowo musi być oznaczona napisem ZMIANA. Koperty oznaczone jako ZMIANA  zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy  , który wprowadził zmianę  i zostaną do niej dołączone .

9.Wycofania dokonuje się na pisemny wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert, podpisany przez osoby/ę upoważnione/ą do jego reprezentowania, co winno być odpowiednio udokumentowane.

10. Oferta  powinna zawierać:

a) Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ

b) Oświadczenia i dokumenty wymagane  postanowieniami SIWZ- pkt 8 ust. 1 SIWZ,

c) Zobowiązanie innego podmiotu albo inny dokument, służący wykazaniu  udostępnienia

Wykonawcy potencjału oraz podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 Pzp ( jeśli

dotyczy)

d) Pełnomocnictwo lub inny dokument, z  którego wynika sposób reprezentacji Wykonawcy,

e) Potwierdzenie wniesienia wadium.

11.  Oświadczenia  dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na  których zdolnościach lub  sytuacji polega wykonawca na zasadach  określonych w art. 22 ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców składane są  w  oryginale.

12. Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w  ust. 11, składane  są w  oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z  oryginałem.

13. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot na  którego zdolnościach lub  sytuacji polega wykonawca, Wykonawcy  wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego  albo   podwykonawca, w zakresie  dokumentów, które  każdego z nich  dotyczą.

14.Zamawiający może  żądać  przedstawienia oryginału  lub  notarialnie  poświadczonej kopii dokumentów wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu    jest nieczytelna lub  budzi wątpliwości co do jej prawdziwości .

15. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w związku z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu  o  zamówienie publiczne są jawne i podlegają  udostępnieniu od  chwili ich otwarcia, z wyjątkiem  informacji stanowiących   tajemnicę  przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia1993 r o zwalczaniu  nieuczciwej konkurencji ( tj. Dz. U. z 2018., poz. 419 ze zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą  one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią  tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca  nie może zastrzec informacji, o których mowa w  art. 86 ust.4 ustawy Pzp.

16. Zamawiający zaleca, aby  informacje zastrzeżone, jako  tajemnica  przedsiębiorstwa  były przez wykonawcę  złożone w  oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem” tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte( zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych  elementów oferty.

Brak  jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę  przedsiębiorstwa  oznaczać  będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w  trakcie niniejszego postępowania są jawne  bez zastrzeżeń.

17. Poprawki  powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem  osoby  uprawnionej  do reprezentowania  Wykonawcy.

18.  Wykonawca  ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem  oferty. Zamawiający  nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w  postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Pzp.

19. Oferta  powinna  być sporządzona w języku polskim. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty lub jej części w innym języku. Dokumenty sporządzone w  języku obcym  są składane  wraz z  tłumaczeniem na język polski.

20. W  przypadku, gdy Wykonawca  dołączy do  oferty dokumenty zawierające wartości w walucie innej niż  złoty polski (PLN) , Zamawiający  przeliczy te wartości na złote polskie (PLN) wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) danej waluty z dnia  ogłoszenia  niniejszego postępowania

| ### 13. | ### Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert |
| --- | --- |

- Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy Ostrowite

62-403 Ostrowite, ul. Lipowa 2

Sekretariat pokój  nr 19 ( I piętro) sekretariat

- Termin składania ofert upływa w dniu 27.02.2019 r. o godz. 12:00.

Oferty złożone po terminie jak wyżej zostaną niezwłocznie zwrócone.

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy Ostrowite

62-402 Ostrowite , ul. Lipowa 2

Sala narad , parter

w dniu 27.02.2019 r. o godz. 12:30.

Otwarcie ofert jest jawne.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny za wykonanie zamówienia oraz doświadczenia kierownika budowy, zawarte w ofertach.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

    - kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

b)   firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

c)   ceny , terminu wykonania zamówienia, okresu  gwarancji i warunków płatności zawartych w

ofertach.

| ### 14. | ### Opis sposobu obliczenia ceny |
| --- | --- |

    - Cena oferty  musi  być podana w  złotych polskich z dokładnością do  dwóch  miejsc po przecinku, w postaci netto oraz brutto- cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem  stawki podatku VAT ( netto + stawka VAT = brutto), zgodnej z  obowiązującymi przepisami.

Cenę  oferty  należy wyliczyć w  oparciu o  przyjęty zakres zamówienia, wynikający z SIWZ i załączników do SIWZ.

2. Cena oferty  jest  ceną  ryczałtową.

Cena  musi uwzględniać  więc wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować  wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu  realizacji przedmiotu zamówienia w sposób należyty oraz  zgodny  z  obowiązującymi przepisami prawa  i wiedzą.

3. Wszystkie stawki i ceny podaje się w PLN.

4. Zamawiający w  celu  ustalenia czy oferta  zawiera rażąco niską  cenę w stosunku  do przedmiotu zamówienia , zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w trybie przewidzianym w art. 90 Pzp.

5. Jeżeli  złożono  ofertę , której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiajmy w celu oceny takiej oferty dolicza  do   przedstawionej w niej  ceny podatek od towarów i usług, który  miałby obowiązek rozliczyć  zgodnie z tymi przepisami. Oświadczenie w tym zakresie zawarte jest w  treści Formularza oferty ( załącznik nr 1 do SIWZ).

6.  Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

7. Należy dodatkowo w  formularzu  oferty  rozdzielić  ceny netto i brutto na poszczególne     zadania 1  i 2  oraz   podać  całkowitą  cenę przedmiotu zamówienia   netto i brutto.

| ### 14. | ### Kryteria i sposób oceny ofert |
| --- | --- |

1. Zamawiający  przystąpi do  oceny  złożonych ofert przy zastosowaniu podanych  kryteriów  wyłącznie  w stosunku  do  ofert  złożonych  przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu  oraz ofert nie podlegających odrzuceniu.

2. Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty są:

1)  Cena - 60 %

2) Gwarancja  na roboty budowlane, materiały  zwana dalej

„ Gwarancja”  -  40 %

Łączna wartość  - 100%

3. W trakcie oceny ofert, kolejno ocenianym  ofertom przyznawane  będą punkty.

4. Za  najkorzystniejszą ofertę  zostanie  uznana oferta, która otrzyma  największa liczbę punktów, stanowiących sumę punktów przyznawanych za  kryterium 1) , 2)

Wybrana  oferta P= Pc +  Pg

P- łączna wartość  punktów badanej oferty

Pc – punkty  w  kryterium „ cena

Pg   -  punkty  w  kryterium   „ gwarancja”

‘

5.   Każda oferta może uzyskać :

1)  w kryterium Cena

Liczba punktów dla każdej oferty w kryterium „Cena” zostanie wyliczona wg poniższego

wzoru:

Najniższa oferowana  cena

spośród złożonych  ofert

Cena  oferty Pc =  -------------------------------  x 60 %     x 100

Cena oferty badanej

- Maksymalnie w tym kryterium można otrzymać 60 punktów.

2)   w kryterium   Gwarancja

Termin gwarancji zaoferowany

w ofercie badanej

Gwarancja Pg = --------------------------------   x 40% x 100

Najdłuższy  zaoferowany

termin  gwarancji

60 miesięcy  -        0 pkt

72 miesięcy   -    20 pkt

84 miesięcy –      40 pkt

Kryterium Gwarancja  będzie rozpatrywane        na podstawie  okresu gwarancji podanego  przez Wykonawcę w  formularzu  oferty, przy czym :

-  minimalny  okres gwarancji na roboty budowlane, materiały wymagany przez

Zamawiającego -  60 miesięcy

- maksymalny okres gwarancji na  roboty budowlane i materiały    wymagany przez Zamawiającego – 84  miesięcy. Zaoferowanie  okresu dłuższego przez wykonawcę sprawi, że na  potrzeby oceny  kryterialnej przyjęty zostanie  okres  84 miesięcy.

Maksymalna ilość punktów , jaką może otrzymać wykonawca w kryterium  Gwarancja  to 40 pkt.

Oferta, która będzie  zawierała okres gwarancji krótszy niż 60 miesięcy zostania odrzucona.

6. Najkorzystniejsza  oferta w odniesieniu  do  kryteriów może uzyskać  maksimum 100 pkt.

| ### 16. | ### Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego |
| --- | --- |

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć kosztorys ofertowy sporządzony metoda szczegółową zawierający wszystkie pozycje ujęte w  przedmiarze robot (dokładny opis i ilość robót). Wszystkie wartości w kosztorysie ofertowym oraz  ostateczna cena  powinny  być wyliczone  z dokładnością  do dwóch miejsc po przecinku. Kosztorys ofertowy  będzie stanowił dokument  pomocniczy  w  przypadku  odstąpienia od umowy przez Wykonawcę  bądź Zamawiającego, lub w  celu wyceny robót dodatkowych lub zamiennych , jeśli zajdzie taka potrzeba.

- Ponadto przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć i uzgodnić  z Zamawiającym   Harmonogram realizacji robót. W  przypadku  wniesienia      przez Zamawiającego zastrzeżeń  do harmonogramu realizacji robót, wykonawca sporządzi i dostarczy  w  ciągu  3  dni od zgłoszenia zastrzeżeń do  harmonogramu, w  którym   uwzględni zgłoszone przez Zamawiającego uwagi. Wykonawca zobowiązany   jest opracować  Harmonogram Robót z  uwzględnieniem  kwartalnych odbiorów i płatności.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako  najkorzystniejsza , będzie zobowiązany do podpisania umowy, której wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

- Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu  umowy muszą posiadać  dokumenty potwierdzające ich  umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, w tym  do  podpisania  umowy, o ile umocowanie to nie  będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

- Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców  wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawienia  umowy regulującej  współpracę  tych Wykonawców.

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia  należytego wykonania umowy.

| ### 17. | ### Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy |
| --- | --- |

- Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej 
w ofercie.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wniesione przed podpisaniem umowy, najpóźniej w dniu podpisania umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy 
w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Uwaga:

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego tj. Bank Spółdzielczy w Słupcy  Oddział Ostrowite nr 52854200011100236500114463

- Na wniosek Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, wadium wniesione w pieniądzu może być zaliczone przez Zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie wniesione w pieniądzu to Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym .Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu  wraz z odsetkami, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 3.

Uwaga:

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości.

7. Poręczenie , gwarancja lub inny dokument stanowiący formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy winny zawierać stwierdzenie , że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego   wzywające do zapłaty kwot z tytułu nienależytego wykonania umowy zgodnie z warunkami umowy, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez   jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela .

8.Treść poręczeń i gwarancji , w przypadku zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy wymaga akceptacji  Zamawiającego .

| ### 18. | ### Istotne dla stron postanowienia umowy |
| --- | --- |

- Zamawiający  wymaga  zawarcia  umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach  określonych we wzorze umowy o udzielenie zamówienia stanowiącym  załączniki nr 6 do SIWZ.

- Oprócz przypadków , o których mowa w art.144 ust.1 pkt 2-6 Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany  postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której  dokonano  wyboru  Wykonawcy na podstawie art.144 ust 1 pkt 1 Pzp , w następujących przypadkach:

- Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy o czas opóźnienia realizacji przedmiotu umowy, jeśli takie opóźnienie wystąpi i będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w sytuacji:

      - wystąpienia zdarzenia nieprzewidywalnego, losowego, pozostającego poza kontrolą Stron, które nastąpiło po podpisaniu Umowy, a powodującego niemożliwość wywiązania się z Umowy w jej obecnym brzmieniu, w szczególności z uwagi na wystąpienie siły wyższej, rozumianej jako powódź, pożar i inne klęski żywiołowe,

      - wystąpienia długotrwałego załamania warunków atmosferycznych, opadów utrzymujących się przez okres dłuższy niż 5 dni w sposób ciągły lub spadku temperatur poniżej -10 oC utrzymującego się przez okres dłuższy niż 5 dni; fakt ten musi być potwierdzony przez Instytut Meteorologiczny,

      - wystąpienia temperatury powietrza niepozwalającej na realizację przedmiotu umowy w całości bądź w części  stosownie do wymogów i ograniczeń określonych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

      - zmiany istotnych przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego powodujących konieczność dostosowania Przedmiotu Umowy do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji Umowy,

      - działania lub zaniechania organów administracji państwowej lub samorządowej:

  - przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji  decyzji, zezwoleń, opinii itp.,

  - odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn innych, niż zawinione przez Wykonawcę,

      - aktualizacji lub zmiany rozwiązań projektowych z powodu zmiany obowiązujących przepisów, warunków umożliwiających prowadzenie robót, bezpieczeństwa pracy, a także zmian wynikających z innych  istotnych okoliczności, których wprowadzenie będzie korzystne dla efektywności Przedmiotu Umowy,

      - wystąpienia utrudnień spowodowanych  warunkami archeologicznymi, geologicznymi, hydrogeologicznymi  czy kolizjami  z sieciami infrastruktury podziemnej  o ile utrudniają one lub uniemożliwiają terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy,

      - wprowadzenia  materiałów lub technologii niewskazanej  w dokumentacji projektowej a  koniecznej do prawidłowego  wykonania przedmiotu umowy.

      - zmian w dokumentacji dot. przedmiotu umowy dokonanych na wniosek Zamawiającego.

- Zmiany co do sposobu i warunków realizacji przedmiotu umowy w sytuacji :

- konieczności zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii,

- konieczności  realizacji jakiejkolwiek części przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych /technologicznych niż wskazane w specyfikacji czy dokumentacji technicznej w przypadku gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

- konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych ze względu na zmiany obowiązującego prawa .

- wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających od przyjętych w specyfikacji i dokumentacji technicznej, lub kolizji  z sieciami infrastruktury podziemnej skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych założeniach technologicznych ,

- Zmiany osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia , wskazanych jako nadzorujące w § 14 ust. 1  oraz kierujące o których mowa w § 14 ust. 2 i 3 (na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, wskazanymi przez Zamawiającego w SIWZ dla Postępowania),

- Zmiana podmiotu  o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na inny pod warunkiem udowodnienia Zamawiającemu, że nowy podmiot spełnia warunki określone w postępowaniu, w wyniku którego zawarta została Umowa, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ dla Postępowania,

- Zmiana  podwykonawcy , przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy – na wniosek Wykonawcy , przy czym zmiana jest dopuszczalna pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego ,

- Rozszerzenia zakresu o podwykonawstwo w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy – na wniosek Wykonawcy, przy czym zmiana jest dopuszczalna pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego,

- Zmiany umowy co do zakresu robót , które wykonawca może powierzyć podwykonawcy do realizacji – na wniosek Wykonawcy  ,

- Zmiany danych teleadresowych , zmiany osób reprezentujących Zamawiającego i Wykonawcę, zmiany nr rachunków bankowych

- Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może, ale nie musi wyrazić zgody. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany Umowy z przyczyn, o których mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmiany Umowy. Wniosek ten musi być uzasadniony, a okoliczności powodujące zmianę Umowy udokumentowane.

- Ponadto,  dopuszczalna jest  zmiana wynagrodzenia w przypadku wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 Pzp tj. zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług,

- wysokości    minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
       godzinowej  ustalonych  na podstawie przepisów ustawy  z  dnia 10 października 2002 o 
       minimalnym  wynagrodzeniu za pracę ,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli  zmiany  te będą miały wpływ  na  koszty  wykonania  przedmiotu umowy przez wykonawcę:

- W przypadku  zmiany  przepisów , o których mowa w ust. 4 ,  skutkujących  zmianą wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, każda ze stron umowy, w terminie  od dnia   opublikowania  przepisów  dokonujących  tych zmian do 30 ( trzydziestego ) dnia od dnia ich wejścia w życie, może  wystąpić do drugiej strony o  dokonanie odpowiedniej  zmiany wysokości  wynagrodzenia,

- Podstawą do dokonania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia, będzie przedstawiony  każdorazowo Zamawiającemu wniosek o zmianę wynagrodzenia wraz z kalkulacją  kosztów Wykonawcy, przedstawiający sposób i podstawę wyliczenia odpowiedniej zmiany  wynagrodzenia oraz potwierdzający  wpływ zmiany przepisów  na koszt wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę  wraz z dowodami  uzasadniającymi zmianę  wynagrodzenia,

- Przed podjęciem decyzji o zwiększeniu  wynagrodzenia Zamawiający  dokona  weryfikacji zasadności oraz poprawności obliczeń dokonanych przez wykonawcę w zakresie żądanej zmiany wynagrodzenia, a także oceny możliwości sfinansowania wyższego wynagrodzenia w ramach środków posiadanych w planie  finansowym Zamawiającego, zatwierdzonym na dany rok.

| ### 19. | ### Pouczenie o środkach ochrony prawnej |
| --- | --- |

      - Szczegółowe zasady korzystania  ze środków  ochrony prawnej opisane są w Dziale VI Pzp.

      - W związku z treścią art.180 ust.2 Pzp uwagi na wartość zamówienia, w przedmiotowym postępowaniu odwołanie  przysługuje  wobec czynności:

- określenia warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego;

- opisu przedmiotu zamówienia;

- wyboru najkorzystniejszej oferty.

3. Zgodnie z art.  181 ust. 1 Pzp Wykonawca  może w  terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować  Zamawiającego o niezgodnej z  przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności , do której  jest on zobowiązany na podstawie ustawy  Pzp, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie  art. 180 ust.2Pzp.

| ### 20. | ### Podwykonawcy |
| --- | --- |

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

2. Wykonawca winien wskazać w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, czy zamówienie będzie wykonywane samodzielnie czy przy pomocy podwykonawców- ze wskazaniem części zamówienia , której wykonanie  powierzy  podwykonawcom  i firm podwykonawców.

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z  podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca się , na zasadach określonych w  art. 22a ust.1 PZP, w celu  wykazania  spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca  jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w  stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w  trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie  tego zamówienia.

5. Jeżeli  powierzenie  podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty nastąpi w trakcie

jego realizacji , wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o który mowa  w

art.25a ust. 1 ustawy Pzp,  potwierdzające brak  podstaw  wykluczenia wobec tego

podwykonawcy.

6. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia,

Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z  powierzenia

wykonania części zamówienia podwykonawcy.

7.  Przepisy ust.5 i 6 powyżej stosuje się  także wobec dalszych podwykonawców.

8. Uregulowania  dotyczące sposobu zawierania umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz sposobu ich rozliczania zawarte są w  projekcie umowy –  załącznik  nr 6 do SIWZ.

| ### 21. | Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie zamówienia na roboty budowlane, jeżeli zamawiający określa taka wartość, zgodnie z art. 143a ust.3 ustawy Pzp: |
| --- | --- |

Zamawiający  przewiduje płatności w częściach, z czego wartość ostatniej części wynagrodzenia   będzie wynosić nie więcej niż 10% wynagrodzenia za całość przedmiotu umowy .

| ### 22. | ### Klauzula informacyjna z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,str.1): |
| --- | --- |

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu  takich danych oraz  uchylenia  dyrektywy   95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „ RODO”, Zamawiający informuje, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Ostrowite, ul. Lipowa 2, 62-402 Ostrowite;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6ust. 1 lit.c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja  oczyszczalni  ścieków  w m. Gostuń wraz z budową  kanalizacji sanitarnej wraz z  przykanalikami   w m. Sienno” ; nr GK.271.4.2018.PN, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby  lub podmioty, którym  udostępniona zostanie dokumentacja  postępowania w oparciu o art. 8 oraz art.. 96 ust. 3 Pzp;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia  zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania  umowy  przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu udzielenie zamówienia publicznego: konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do  art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo  dostępu  do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych( skorzystanie z prawa sprostowania nie może skutkować zmiana wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani  zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym  z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz  jego załączników);

- na podstawie  art.18 RODO prawo żądania od  administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ( prawo  do  ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w  celu zapewnienia korzystania  ze  środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej  osoby fizycznej lub prawnej, lub z  uwagi  na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

- nie   przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym  mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO  prawo sprzeciwu, wobec  przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych  osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO.

| ### 23. | ### Wykaz załączników |
| --- | --- |

1.	Formularz ofertowy                                                                                        - zał. nr 1 do SIWZ

2.	Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

na podstawie  art. 25a ust .ustawy Pzp                                                              - zał. nr 2 do SIWZ

3.	Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia,

,na podstawie   25a ust.  Ustawy Pzp                                                               - zał. nr 3 do SIWZ

4.  Wykaz robót budowlanych                                                                                 - zał. nr 4 do SIWZ

5. Wykaz osób                                                                                                         - zał. nr 5 do SIWZ

6. Projekt umowy                                                                                                     - zał. nr 6 do SIWZ

7. Oświadczenie o przynależności lub  braku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt,23                                              - zał. nr 7 do SIWZ

8.. Oświadczenie dotyczące  braku zalęgłości podatkowych i  braku

zakazu do SIWZ ubiegania się      o zamówienie publiczne                                     - zał. nr 8  do SIWZ

9. Dokumentacja projektowa                                                                                    -  zał. nr 9 do SIWZ

10.  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych                  -   zał. nr 10 do SIWZ

11. Przedmiary robót                                                                                                 - zał. nr 11 do SIWZ

12.  Karta gwarancyjna                                                                                             - zał. nr 12 do SIWZ