|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
|  |
|   **Gmina Ostrowite ul. Lipowa 2 62-402 Ostrowite**  |

 Ostrowite, dnia 28 maja 2025 r.OO.ZP.271.57.2025**Zapytanie ofertowe**W związku z prowadzonym postępowaniem o wartości szacunkowej poniżej kwoty 130 000 zł o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Ostrowite nr 27/2024 z dnia 11.04.2024r. Gmina Ostrowite zaprasza do złożenia oferty na:**„Modernizacja deszczówki przy ulicy Jeziornej, Krótkiej i Kwiatowej w Ostrowitem.”**1. Nazwa zamawiającego: Gmina Ostrowiteul. Lipowa 262-402 Ostrowitetel. 632765160**ugmostrowite@post.pl** **NIP: 667-169-98-52** 1. **Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zadania jest modernizacja kanalizacji deszczowej wzdłuż ulic Jeziornej, Krótkiej i Kwiatowej. Parametry techniczne:* Montaż odstojnika DN1000;
* Położenie rury PCV DN 300;
* Pogłębianie i profilowanie rowu na odcinku o dł. około 40 m
* Budowa zapory z odpływem;
* Zasypanie rowu na odcinku o dł. około 62 m;
* Udrożnienie kratek odpływowych w ul. Jeziornej;
* Rozbiórka oraz odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej.

Po realizacji inwestycji należy przedłożyć:* inwentaryzację geodezyjną,
* atesty/certyfikaty na zastosowane materiały.

**Zakres prac wykonawczych**1. Wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym terminie, zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego, na ustalonych warunkach oraz z należytą starannością.
2. Zabezpieczenie mienia Zamawiającego znajdującego się na placu budowy.
3. Utrzymywanie porządku na terenie budowy oraz usuwanie na własny koszt zbędnych materiałów, odpadów i śmieci.
4. Ponoszenie odpowiedzialności finansowej i karnej za szkody wyrządzone przez Wykonawcę właścicielom lub użytkownikom posesji sąsiadujących z terenem budowy.
5. Ponoszenie odpowiedzialności za naruszenie istniejącego wszelkiego rodzaju sieci uzbrojenia terenu i urządzeń podziemnych i nadziemnych. Naprawa uszkodzonych podczas prowadzenia robót urządzeń nadziemnych i podziemnych - w uzgodnieniu z ich użytkownikami (administratorami).
6. Zabezpieczenie dojazdu do posesji przyległych do placu budowy, a w razie utrudnień o poinformowanie mieszkańców w odpowiednim wyprzedzeniem.
7. Dbałość o środowisko naturalne, w tym aby odpady i emisje zanieczyszczeń terenu budowy, a w szczególności ścieki, pyły, wyziewy i hałas były możliwe najmniejsze, nie przekraczały dopuszczalnych prawem norm i nie stanowiły zagrożenia dla środowiska naturalnego.
8. Dokonanie wszelkich uzgodnień, zgłoszeń niezbędnych na etapie prowadzenia robót budowlanych.
9. Przywrócenie do stanu pierwotnego nawierzchni dróg, chodników, znaków w przypadku ich zniszczenia podczas robót, z uprzednim zagęszczeniem wszystkich przejść poprzecznych i podłużnych wykonywanych w pasach drogowych.
10. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przedmiotu zamówienia.
11. Przekazanie Zamawiającemu mapy inwentaryzacyjnej oraz atesty i certyfikaty użytych materiałów.

 **DANE SŁUŻĄCE DO WYCENY OFERTY:**  Informacje dotyczące szczegółowego opisu przyjętych rozwiązań - uzyskać można w siedzibie Zamawiającego oraz w siedzibie Urzędzie Gminy w Ostrowitem, lub pod numerem telefonu 63 2765121 wew.154.**2. Opis wymagań:**1. Wykonawca musi posiadać niezbędne uprawnienia, pozwolenia, doświadczenie oraz potencjał techniczny, osobowy i finansowy do realizacji przedmiotu umowy.
2. Płatność będzie regulowana po wykonaniu usługi i wystawieniu faktury w terminie 7 dni od daty dostarczenia faktury za wykonaną usługę.
3. Wszelkie opłaty związane z ewentualnymi szkodami wynikającymi z realizacji zamówienia ponosi Wykonawca.

**3. Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie następującym kryterium:*** „cena”, tj. cena brutto za wykonanie zamówienia. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę. Najniższa cena. Cena o wadze 100%.

**4. Termin, miejsce i forma składania ofert:**4.1. Termin złożenia oferty: do dnia **04 czerwca 2025 r., do godziny 10:00.**4.2. Miejsce złożenia oferty: **Urząd Gminy Ostrowite, ul. Lipowa 2, 62-402 Ostrowite,**  **pokój nr 19 - Sekretariat, lub w Biurze Obsługi Interesanta na parterze** 4.3. Forma składania ofert: 4.3.1. Oferty należy składać w języku polskim, w wersji papierowej w zaklejonej kopercie  z dopiskiem: OFERTA ZAPYTANIE OFERTOWE NR OO.ZP.271.57.2025 pn.:**„Modernizacja deszczówki przy ulicy Jeziornej, Krótkiej i Kwiatowej w Ostrowitem.”** **Nie otwierać przed 04 czerwca 2025 rok, godzina 10:00**4.4. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego za pośrednictwem polskiej placówki operatora publicznego lub innej firmy kurierskiej po wyznaczonym w niniejszym zapytaniu terminie składania ofert – nie będą rozpatrywane.4.5. Do oferty należy załączyć: 1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy
2. oświadczenie RODO
3. oświadczenie Wykonawcy

**Odrzuceniu oferty**:Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:1. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub,
2. złożona jest przez oferenta niespełniającego warunków określonych w zapytaniu ofertowym,
3. została złożona przez Wykonawcę, który podlega wykluczeniu od udziału w postępowaniu

 **Warunki wykluczenia**Zamówienie nie może być udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumnie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą polegająca w szczególności na:1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej
5. pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

 **5. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia otwarcia ofert.****6.** Termin realizacji zamówienia: 30 czerwca 2025 roku **7. Informacje uzupełniające:**- osoby upoważnione do kontaktu:  Lidia Piguła tel. 63 2765 160 w. 154, email: kierownik.kps@ostrowite.pl Anna Jabłońska, tel.:63 2765 160 w. 136, email: zamowienia@ostrowite.pl Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na ww. adres email, telefonicznie lub faksem pod nr 63 2765 160UWAGA!!!Szczegółowe rozpoznanie tematu w zakresie przygotowania oferty leży po stronie oferentów, wykonawca w ofercie winien przewidzieć i skalkulować wszystkie niezbędne czynności konieczne do prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia.**Załączniki:**1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1
2. Oświadczenie RODO - załącznik nr 2
3. Wzór umowy - załącznik nr 3
4. Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 4

Sporządziła:Anna Jabłońska  |
|  |
|  |