|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | **Gmina Ostrowite  ul. Lipowa 2  62-402 Ostrowite** |   Ostrowite, 18 marca 2025 r.  OO.ZP.271.30.2025  **Zapytanie ofertowe**  W związku z prowadzonym postępowaniem o wartości szacunkowej poniżej kwoty 130 000 zł o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego  na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Ostrowite nr 27/2024 z dnia 11.04.2024r. Gmina Ostrowite  zaprasza do złożenia oferty na:  **„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kosewo.”**  1. Nazwa zamawiającego:  Gmina Ostrowite  ul. Lipowa 2  62-402 Ostrowite  tel. 632765160  [**ugmostrowite@post.pl**](mailto:ugmostrowite@post.pl)  **NIP: 667-169-98-52**   1. **Opis przedmiotu zamówienia:**   Przedmiotem zadania jest budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kosewo na podstawie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji.  Inwestycja prowadzona będzie na działkach:   * Obręb Kosewo: 19/38, 121/4.   Parametry techniczne:   * Długość sieci 299,44 m. * Rury PCV 110x4,2 PN10, * Zamontować 3 hydranty PPOŻ DN80 oraz trzy zasuwy hydrantowe DN80. * Przejście pod drogą powiatową w rurze osłonowej, * Wpięcie do istniejącej sieci za pomocą trójnika boso-kołnierzowego DN 100/100/100, * W miejscu wpięcia zastosować zasuwę odcinającą kołnierzową DN110.   Po realizacji inwestycji należy przedłożyć:   * dokumentację powykonawczą, * inwentaryzację geodezyjną, * pozytywne wyniki badań pod względem bakteriologicznym * protokoły z kontroli prób ciśnieniowych wybudowanych odcinków sieci wodociągowej. * atesty/certyfikaty na zastosowane materiały.  Zakres prac wykonawczych  1. Wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym terminie, zgodnie z dokumentacją projektową, sztuką budowlaną i zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego, na ustalonych warunkach oraz z należytą starannością. 2. Zapewnienia objęcia kierownictwa budowy przez osobę posiadające uprawnienia budowlane zgodne z zakresem wykonywanych prac będącym członkiem PIIB. 3. Zabezpieczenie mienia Zamawiającego znajdującego się na placu budowy. 4. Utrzymywanie porządku na terenie budowy oraz usuwanie na własny koszt zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. 5. Ponoszenie odpowiedzialności finansowej i karnej za szkody wyrządzone przez Wykonawcę właścicielom lub użytkownikom posesji sąsiadujących z terenem budowy. 6. Ponoszenie odpowiedzialności za naruszenie istniejącego wszelkiego rodzaju sieci uzbrojenia terenu i urządzeń podziemnych i nadziemnych. Naprawa uszkodzonych podczas prowadzenia robót urządzeń nadziemnych i podziemnych - w uzgodnieniu z ich użytkownikami (administratorami). 7. Zajęcie pasa drogowego na czas prowadzonych robót oraz poniesienie kosztów z tym związanych u zarządcy drogi. 8. Zabezpieczenie dojazdu do posesji przyległych do placu budowy, a w razie utrudnień  o poinformowanie mieszkańców w odpowiednim wyprzedzeniem. 9. Dbałość o środowisko naturalne, w tym aby odpady i emisje zanieczyszczeń terenu budowy,  a w szczególności ścieki, pyły, wyziewy i hałas były możliwe najmniejsze, nie przekraczały dopuszczalnych prawem norm i nie stanowiły zagrożenia dla środowiska naturalnego. 10. Prowadzenie dziennika budowy przez osoby uprawnione. 11. Dokonanie wszelkich uzgodnień, zgłoszeń i uzyskanie pozwoleń niezbędnych na etapie prowadzenia robót budowlanych. 12. Przywrócenie do stanu pierwotnego nawierzchni dróg, chodników, znaków w przypadku ich zniszczenia podczas robót, z uprzednim zagęszczeniem wszystkich przejść poprzecznych i podłużnych wykonywanych w pasach drogowych. 13. Wykonanie pełnej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą przedmiotu zamówienia. Zamawiający może zażądać w każdym etapie wykonywanych robót szkice z tycznia i inwentaryzacji. Inwentaryzację należy przeprowadzić na odkrytych otwartych wykopach. 14. Opracowanie i przekazaniem Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach papierowych i wersji elektronicznej w formacie pdf, spiętej w teczce ze spisem treści i ponumerowanymi stronami. Dokumentacja powinna zawierać: oświadczenie kierownika budowy, uprawnienia budowlane i potwierdzenie przynależności do PIIB, dokumentację powykonawczą z naniesionymi odstępstwami i zmianami, mapę inwentaryzacyjną, protokoły z prób i sprawdzeń, atesty i certyfikaty użytych materiałów.   **DENE SŁUŻĄCE DO WYCENY OFERTY:**  Informacje dotyczące szczegółowego opisu przyjętych rozwiązań - uzyskać można w siedzibie Zamawiającego oraz w siedzibie Urzędzie Gminy w Ostrowitem, lub pod numerem telefonu 63 2765121 wew.154.  **2. Opis wymagań:**   1. Wykonawca musi posiadać niezbędne uprawnienia, pozwolenia, doświadczenie oraz potencjał techniczny, osobowy i finansowy do realizacji przedmiotu umowy. 2. Płatność będzie regulowana po wykonaniu usługi i wystawieniu faktury w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury za wykonaną usługę. 3. Wszelkie opłaty związane z ewentualnymi szkodami wynikającymi z realizacji zamówienia ponosi Wykonawca.   **3. Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie następującym kryterium:**   * „cena”, tj. cena brutto za wykonanie zamówienia. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę. Najniższa cena. Cena o wadze 100%.   **4. Termin, miejsce i forma składania ofert:**  4.1. Termin złożenia oferty: do dnia **24 marca 2025 r., do godziny 10:00.**  4.2. Miejsce złożenia oferty: **Urząd Gminy Ostrowite, ul. Lipowa 2, 62-402 Ostrowite,**  **pokój nr 19 - Sekretariat, lub w Biurze Obsługi Interesanta na parterze**  4.3. Forma składania ofert:  4.3.1. Oferty należy składać w języku polskim, w wersji papierowej w zaklejonej kopercie   z dopiskiem:  OFERTA  ZAPYTANIE OFERTOWE NR OO.ZP.271.30.2025 pn.:  **„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kosewo.”**  **Nie otwierać przed 24 marca 2025 rok, godzina 10:00**  4.4. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego za pośrednictwem polskiej placówki operatora publicznego lub innej firmy kurierskiej po wyznaczonym w niniejszym zapytaniu terminie składania ofert – nie będą rozpatrywane.  4.5. Do oferty należy załączyć:   1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy 2. oświadczenie RODO 3. oświadczenie Wykonawcy   **Odrzuceniu oferty**:  Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:   1. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub, 2. złożona jest przez oferenta niespełniającego warunków określonych w zapytaniu ofertowym, 3. została złożona przez Wykonawcę, który podlega wykluczeniu od udziału w postępowaniu   **Warunki wykluczenia**  Zamówienie nie może być udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumnie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą polegająca w szczególności na:   1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej 5. pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.   **5. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia otwarcia ofert.**  **6.** Termin realizacji zamówienia: 30 kwietnia 2025 roku.  **7. Informacje uzupełniające:** - osoby upoważnione do kontaktu:  Lidia Piguła 63 2765 160 w. 156, email: [kierownikkps@ostrowite.pl](mailto:kierownikkps@ostrowite.pl)  Anna Jabłońska, tel.:63 2765 160 w. 156, email: [zamowienia@ostrowite.pl](mailto:zamowienia@ostrowite.pl)  Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na ww. adres email, telefonicznie lub faksem pod nr 63 2765 160  UWAGA!!!  Szczegółowe rozpoznanie tematu w zakresie przygotowania oferty leży po stronie oferentów,  wykonawca w ofercie winien przewidzieć i skalkulować wszystkie niezbędne czynności konieczne do prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia.  **Załączniki:**   1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 2. Oświadczenie RODO - załącznik nr 2 3. Wzór umowy - załącznik nr 3 4. Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 4   Sporządziła:  Anna Jabłońska |
|  |
|  |